|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Герметичные химически стойкие насосы ХЦМ | | | | | |
| **Марка** | **Подача, м3/ч** | **Напор, м** | **Эл-дв, мощность /об.мин** | **Вес, кг** | **Цена с 01.01.2021г** |
| ХЦМ 1/10 | 1 | 10 | 0,25/3000 | 5.5 | 56357 |
| ХЦМ 1/10 со взрывозащищённым электродвигателем | 1 | 10 | 0,25/3000 | 6.5 | 70178 |
| ХЦМ 3/7 | 3 | 7 | 0,55/3000 | 7 | 70502 |
| ХЦМ 3/25 М | 3 | 25 | 1,5/3000 | 18 | 82532 |
| ХЦМ 3/25 М со взрывозащищённым электродвигателем | 3 | 25 | 1,5/3000 | 18 | 89362 |
| ХЦМ 6/30 М | 6 | 30 | 2,2/3000 | 28 | 94983 |
| ХЦМ 6/30 М со взрывозащищённым электродвигателем | 6 | 30 | 2,2/3000 | 28 | 102880 |
| ХЦМ 9/25 М | 9 | 25 | 2,2/3000 | 28 | 94983 |
| ХЦМ 9/25 М со взрывозащищённым электродвигателем | 9 | 25 | 2,2/3000 | 28 | 103023 |
| ХЦМ 12/25 М | 12 | 25 | 3,0/3000 | 32 | 106864 |
| ХЦМ 12/25 М со взрывозащищённым электродвигателем | 12 | 25 | 3,0/3000 | 32 | 116683 |
| ХЦМ 20/25 М | 20 | 25 | 4,0/3000 | 40 | 111133 |
| ХЦМ 20/25 М с дв. 7,5 кВт | 20 | 25 | 7,5/3000 |  | 120464 |
| ХЦМ 20/25 М с гидромотором | 20 | 25 |  |  | 172706 |
| ХЦМ 20/25 М со взрывозащищённым электродвигателем | 20 | 25 | 4,0/3000 | 40 | 122090 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы типа ХЦМ…..К с проточной частью из нержавеющей стали с общепромышленными электродвигателями | | | | | |
| **Марка насоса** | **Подача, м3/ч** | **Напор, м** | **Эл.двигатель (общепром), кВт/об.мин** | **Вес, кг** | **Цена с НДС 2021 г.** |
| АГРЕГАТ Э/Н ХЦМ 3/40-К | 3 | 40 | 4,0/3000 | 87 | 306 138 ₽ |
| АГРЕГАТ Э/Н ХЦМ 25/50-К \* | 25 | 50 | 11,0/3000 | 148 | 418 719 ₽ |
| АГРЕГАТ Э/Н ХЦМ 50/32-К \* | 50 | 32 | 15,0/3000 | 189 | 399 311 ₽ |
| АГРЕГАТ Э/Н ХЦМ 50/50-К \* | 50 | 50 | 18,5/3000 | 212 | 473 592 ₽ |
| *\* – насосы должны эксплуатироваться с частотным преобразователем (поставляется отдельно).* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Насосы типа ХЦМ…..В-К с проточной частью из нержавеющей стали с взрывозащищёнными электродвигателями | | | | | |
| **Марка насоса** | **Подача, м3/ч** | **Напор, м** | **Эл.двигатель (общепром), кВт/об.мин** | **Вес, кг** | **Цена с НДС 2021 г.** |
| АГРЕГАТ Э/НАС. ХЦМ 1/10 В-К | 1 | 10 | 0,55/3000 | 24 | 235664 |
| АГРЕГАТ Э/НАС. ХЦМ 3/25 В-К | 3 | 25 | 2,2/3000 | 45 | 293938 |
| АГРЕГАТ Э/НАС. ХЦМ 3/40 В-К | 3 | 40 | 4,0/3000 | 87 | 326284 |
| АГРЕГАТ Э/НАС. ХЦМ 6/30 В-К | 6 | 30 | 3,0/3000 | 68 | 299223 |
| АГРЕГАТ Э/НАС. ХЦМ 12/25 В-К | 12 | 25 | 4,0/3000 | 74 | 312783 |
| АГРЕГАТ Э/НАС. ХЦМ 12,5/50 В-К\* | 12.5 | 50 | 7,5/3000 | 118 | 313231 |
| АГРЕГАТ Э/НАС. ХЦМ 25/50 В-К\* | 25 | 50 | 11,0/3000 | 148 | 448413 |
| АГРЕГАТ Э/НАС. ХЦМ 25/50 В-К\* В с воздухоотделителем | 25 | 50 | 11,0/3000 |  | 549890 |
| АГРЕГАТ Э/НАС. ХЦМ 30/25 В-К\* | 30 | 25 | 7,5/3000 | 112 | 331445 |
| АГРЕГАТ Э/НАС. ХЦМ 30/25 В-К\* с открытым р/к | 30 | 25 | 7,5/3000 | 112 | 397937 |
| АГРЕГАТ Э/НАС. ХЦМ 50/32 В-К\* | 50 | 32 | 15,0/3000 | 189 | 465318 |
| АГРЕГАТ Э/НАС. ХЦМ 50/50 В-К\* | 50 | 50 | 18,5/3000 | 212 | 507506 |
| *\* – насосы должны эксплуатироваться с частотным преобразователем (поставляется отдельно).* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Насосы типа ХЦМ…..В-К ВД с проточной частью из нержавеющей стали с взрывозащищёнными электродвигателями, высокого входного давления: 6,3 Мпа | | | | | |
| **Марка насоса** | **Подача, м3/ч** | **Напор, м** | **Эл.двигатель (общепром), кВт/об.мин** | **Вес, кг** | **Цена с НДС 2021 г.** |
| АГРЕГАТ Э/НАС. ХЦМ 6/30 В-К ВД (высокого вх. давления, 6,3 МПа) | 6 | 30 | 3,0/3000 | 70 | 336799 |
| АГРЕГАТ Э/НАС. ХЦМ 12/25 В-К ВД (высокого вх. давления, 6,3 МПа) | 12 | 25 | 4,0/3000 | 76 | 343574 |
|  |  |  |  |  |  |
| Герметичные насосы типа ХЦМ В-К ВН | | | | | |
| **Марка насоса** | **Подача, м3/ч** | **Напор, м** | **Эл-дв, мощность/об.мин** | **Вес, кг** | **Цена с НДС 2021г.** |
| АГРЕГАТ Э/НАС.ХЦМ 6/ЗО В-К ВД Н (высокого вх. давления, 6,3 МПа) | 6 | 30 | 5,5/3000 | 75 | 375 985 ₽ |
| АГРЕГАТ Э/Н ХЦМ 12/25 В-К ВД Н (высокого вх. давления, 6,3 МПа) | 12.5 | 25 | 7,5/3000 | 97 | 379 396 ₽ |
|  |  |  |  |  |  |
| Герметичные насосы типа ХЦМ В-К С импеллерные | | | | | |
| **Марка насоса** | **Подача, м3/ч** | **Напор, м** | **Эл.двигатель, кВт/об.мин.** | **Вес** | **Цена с НДС 2021 г.** |
| АГРЕГАТ Э/Н ХЦМ 1.5/15 В-К С | 1.5 | 15 | 1,5/1500 | 34 | 252 920 ₽ |

|  |  |
| --- | --- |
| Вспомогательное оборудование к насосам ХЦМ | |
| **Наименование** | **Цена, Руб. с НДС** |
| Устройство защиты насоса от "сухого хода" УЗНД | 39 962 ₽ |
| Устройство защиты насоса от "сухого хода" УЗНД к ХЦМ 1/10 | 39 962 ₽ |
| Устройство защиты насоса от "Сухого хода" УЗНД В-К | 81 345 ₽ |
| Устройство защиты насоса от "Сухого хода" УЗНД В-К к ХЦМ 1/10 В-К | 81 345 ₽ |
| ФИЛЬТР К ХЦМ-М | 39 858 ₽ |
| ФИЛЬТР К ХЦМ-В-К | 67 704 ₽ |
| ФИЛЬТР ФС-400 К-1 (к ХЦМ 30/25 В-К) | 69 515 ₽ |
| ФИЛЬТР ФС-400К-3 (ХЦМ50/50В-К, 50/32В-К) | 96 360 ₽ |
| Устройство защиты насоса от "сухого хода" УЗНД-В-К (к ХЦМ50/50ВК) без БК | 41 500 ₽ |
| Устройство защиты насоса от "сухого хода" УЗНД-В-К к ХЦМ50/50ВК | 83 358 ₽ |
|  |  |
| Ремонтные комплекты | |
| **Наименование** | **Цена, Руб. с НДС** |
| РЕМКОМПЛЕКТ №1 к ХЦМ 1/10 | 10 440 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №2 к ХЦМ 1/10 | 26 906 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №2 к ХЦМ З/7 | 40 598 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №1 к ХПМЗ/25М | 11 050 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №2 к ХПМЗ/25М | 45 041 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №1 к ХЦМ6/30М-20/25М | 12 415 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №2 к ХЦМ6/30М | 51 691 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №2 к ХПМ9/25М | 51 691 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №2 к ХЦМ12/25М | 55 757 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №2 к ХПМ20/25М | 55 844 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №3 к ХЦМ 1/10В-К | 19 316 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №3 к ХЦМ 3/25 В-К | 19 473 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №3 к ХЦМ 3/40 В-К | 19 473 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №3 к ХЦМ 6/30 В-К | 19 473 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №3 к ХЦМ 12/25 В-К ВДН | 16 934 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №3 к ХЦМ 12/25 В-К | 19 473 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №3 к ХЦМ 30/25 В-К | 19 473 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №3 к ХЦМ 50/50В-К | 45 105 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №3 к ХЦМ 50/32В-К | 43 487 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №3 к ХЦМ 12.5/50В-К | 43 321 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №3 к ХЦМ 12/25 В-К ВД | 16 934 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №4 к ХЦМ 6/30 В-К ВЛ Н | 100 053 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №4 к ХЦМ 3/25 В-К ВД Н | 100 720 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №4 к ХЦМ 25/50 В-К | 122 550 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №4 к ХЦМ 1/10В-К | 83 742 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №4 к ХЦМ 3/25В-К | 98 492 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №4 к ХЦМ 6/ЗОВ-К | 98 320 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №4 к ХЦМ 12/25В-К | 101 160 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №4 к ХЦМ 12/25В-К ВД Н | 144 890 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №4 к ХЦМ 30/25В-К | 108 417 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №4 к ХЦМ 3/40В-К | 108 750 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №4 к ХЦМ 50/50В-К | 197 395 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №4 к ХЦМ 50/32В-К | 171 692 ₽ |
| РЕМКОМПЛЕКТ №4 к ХПМ 12.5/50В-К | 160 352 ₽ |
| К-Т ПЕРЕХОДНИКОВ ФЛАНЦЕВЫХ К ХЦМ 1/10 | 15 140 ₽ |
| К-Т ПЕРЕХОДНИКОВ ФЛАНЦЕВЫХ К ХЦМ 3/25 М | 16 421 ₽ |
| К-Т ПЕРЕХОДНИКОВ ФЛАНЦЕВЫХ К ХЦМ 6/30М.9/25М. 12/25М | 17 666 ₽ |
| К-Т ПЕРЕХОДНИКОВ ФЛАНЦЕВЫХ К ХЦМ 20/25М | 17 990 ₽ |
| К-Т ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К ХЦМ 3/25 М | 19 919 ₽ |
| К-Т ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К ХЦМ 1/10В-К | 7 863 ₽ |
| К-Т ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К ХЦМ З/25В-К | 7 997 ₽ |
| К-Т ОТВЕТНЫХ ФЛАНПЕВ К ХЦМ З/40В-К | 8 449 ₽ |
| К-Т ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К ХЦМ 6/30В-К | 10 454 ₽ |
| К-Т ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К ХЦМ 6/30В-К ВДН | 35 867 ₽ |
| К-Т ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К ХЦМ 12/25В-К | 9 075 ₽ |
| К-Т ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К ХЦМ 12/25ВК ВДН | 33 537 ₽ |
| К-Т ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К ХЦМ 12.5/50В-К | 8 337 ₽ |
| К-Т ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К ХЦМ 25/50В-К | 14 367 ₽ |
| К-Т ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К ХЦМ 25/50К | 31 764 ₽ |
| К-Т ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К ХЦМ 30/25В-К | 10 350 ₽ |
| К-Т ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К ХЦМ 50/50В-К | 17 198 ₽ |
| К-Т ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К ФИЛЬТРУ 3/25 В-К | 8 692 ₽ |