|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка насоса** | **Q, м3/ч** | **Н, м** | **N, кВт** | **Вес, кг** | **Цена, руб.с НДС** |
| ЭЦВ 4- 1,5- 15 армлен | 1.5 | 15 | 0.37 |  | 31 066 ₽ |
| ЭЦВ 4-1,5-15 кн | 1.5 | 15 | 0.37 |  | 12 533 ₽ |
| ЭЦВ 4-1,5-25 кн | 1.5 | 25 | 0.37 |  | 12 830 ₽ |
| ЭЦВ 4- 1,5- 25 армлен | 1.5 | 25 | 0.37 |  | 31 660 ₽ |
| ЭЦВ4-1,5-35 армлен | 1.5 | 35 | 0.55 |  | 32 432 ₽ |
| ЭЦВ 4-1,5-35 кн | 1.5 | 35 | 0.55 |  | 13 840 ₽ |
| ЭЦВ 4-1,5-40 кн | 1.5 | 40 | 0.55 |  | 14 137 ₽ |
| ЭЦВ4-1,5-40 армлен | 1.5 | 40 | 0.55 |  | 32 611 ₽ |
| ЭЦВ4-1,5-50 армлен | 1.5 | 50 | 0.55 |  | 33 026 ₽ |
| ЭЦВ 4-1,5-50 кн | 1.5 | 50 | 0.55 |  | 14 553 ₽ |
| ЭЦВ 4-1,5-65 кн | 1.5 | 60 | 0.75 |  | 15 682 ₽ |
| ЭЦВ4-1,5-65 армлен | 1.5 | 65 | 0.75 | 12.8 | 33 383 ₽ |
| ЭЦВ4-1,5-80 армлен | 1.5 | 80 | 1.1 | 13.3 | 34 987 ₽ |
| ЭЦВ 4-1,5-80 кн | 1.5 | 80 | 1.1 |  | 16 573 ₽ |
| ЭЦВ 4-1,5-100 кн | 1.5 | 100 | 1.1 |  | 17 642 ₽ |
| ЭЦВ4-1,5-100 армлен | 1.5 | 100 | 1.1 | 15.1 | 37 125 ₽ |
| ЭЦВ4-1,5-120армлен | 1.5 | 120 | 1.1 |  | 39 323 ₽ |
| ЭЦВ 4-1,5-120 кн | 1.5 | 120 | 1.1 |  | 18 295 ₽ |
| ЭЦВ 4-1,5-140 кн | 1.5 | 140 | 1.5 |  | 20 849 ₽ |
| ЭЦВ4-1,5-140 армлен | 1.5 | 140 | 1.5 |  | 39 976 ₽ |
| ЭЦВ4-1,5-160 армлен | 1.5 | 160 | 1.5 |  | 42 709 ₽ |
| ЭЦВ 4-1,5-160 кн | 1.5 | 160 | 1.5 |  | 21 503 ₽ |
| ЭЦВ 4-1,5-180 кн | 1.5 | 180 | 1.5 |  | 22 394 ₽ |
| ЭЦВ4-1,5-180 армлен | 1.5 | 180 | 1.5 |  | 45 797 ₽ |
| ЭЦВ4-1,5-200 армлен | 1.5 | 200 | 2.2 |  | 48 767 ₽ |
| ЭЦВ 4-1,5-200 кн | 1.5 | 200 | 2.2 |  | 25 601 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-15 армлен | 2.5 | 15 | 0.37 |  | 31 066 ₽ |
| ЭЦВ 4-2,5-15 кн | 2.5 | 15 | 0.37 |  | 12 533 ₽ |
| ЭЦВ 4-2,5-25 кн | 2.5 | 25 | 0.37 |  | 12 830 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-25 армлен | 2.5 | 25 | 0.37 |  | 31 660 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-35 армлен | 2.5 | 35 | 0.55 |  | 32 432 ₽ |
| ЭЦВ 4-2,5-35 кн | 2.5 | 35 | 0.55 |  | 13 840 ₽ |
| ЭЦВ 4-2,5-40 кн | 2.5 | 40 | 0.55 |  | 14 137 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-40 армлен | 2.5 | 40 | 0.55 |  | 32 611 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-50 армлен | 2.5 | 50 | 0.75 |  | 33 383 ₽ |
| ЭЦВ 4-2,5-50 кн | 2.5 | 50 | 0.75 |  | 14 850 ₽ |
| ЭЦВ 4-2,5-65 кн | 2.5 | 65 | 1.1 |  | 16 335 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-65 | 2.5 | 65 | 1.1 | 18 | 33 383 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-65 армлен | 2.5 | 65 | 1.1 | 14.1 | 33 383 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-80 | 2.5 | 80 | 1.1 | 19 | 34 987 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-80 армлен | 2.5 | 80 | 1.1 | 15.8 | 34 987 ₽ |
| ЭЦВ 4-2,5-80 кн | 2.5 | 80 | 1.1 |  | 16 573 ₽ |
| ЭЦВ 4-2,5-100 кн | 2.5 | 100 | 1.1 |  | 18 117 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-100 | 2.5 | 100 | 2.2 | 26 | 37 125 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-100 армлен | 2.5 | 100 | 1.1 |  | 37 125 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-120 | 2.5 | 120 | 2.2 | 28 | 41 224 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-120 армлен | 2.5 | 120 | 1.5 |  | 41 224 ₽ |
| ЭЦВ 4-2,5-120 кн | 2.5 | 120 | 1.5 |  | 20 137 ₽ |
| ЭЦВ 4-2,5-140 кн | 2.5 | 140 | 2.2 |  | 23 047 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-140 | 2.5 | 140 | 2.2 | 29 | 46 451 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-140 армлен | 2.5 | 140 | 2.2 |  | 46 451 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-160 армлен | 2.5 | 160 | 2.2 | 32 | 49 540 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-160 | 2.5 | 160 | 3 | 32 | 49 540 ₽ |
| ЭЦВ 4-2,5-160 кн | 2.5 | 160 | 2.2 |  | 24 176 ₽ |
| ЭЦВ 4-2,5-180 кн | 2.5 | 180 | 4 |  | 32 195 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-180 армлен | 2.5 | 180 | 3.7 |  | 50 074 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-200 | 2.5 | 200 | 3 | 35 | 50 787 ₽ |
| ЭЦВ4-2,5-200 армлен | 2.5 | 200 | 3.7 | 38 | 50 787 ₽ |
| ЭЦВ 4-2,5-200 кн | 2.5 | 200 | 4 |  | 32 848 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-20 армлен | 4 | 20 | 0.37 |  | 36 828 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-20 кн | 4 | 20 | 0.37 |  | 13 306 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-30 кн | 4 | 30 | 0.55 |  | 14 494 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-30 армлен | 4 | 30 | 0.55 |  | 37 184 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-40 армлен | 4 | 40 | 0.75 |  | 39 145 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-45 | 4 | 45 | 2.2 | 24 | 40 570 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-40 кн | 4 | 40 | 0.75 |  | 15 622 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-50 кн | 4 | 50 | 1.1 |  | 16 691 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-50 армлен | 4 | 50 | 1.1 |  | 40 570 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-60 | 4 | 60 | 2.2 | 26 | 41 105 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-60 армлен | 4 | 60 | 1.1 |  | 41 105 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-60 кн | 4 | 60 | 1.1 |  | 16 988 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-80 кн | 4 | 80 | 1.5 |  | 19 543 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-80 | 4 | 80 | 3 | 31 | 41 639 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-80 армлен | 4 | 80 | 1.5 |  | 41 639 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-100 | 4 | 100 | 4 | 34 | 42 590 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-100 армлен | 4 | 100 | 2.2 |  | 42 590 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-100 кн | 4 | 100 | 2.2 |  | 22 750 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-120 кн | 4 | 120 | 2.2 |  | 24 176 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-120 | 4 | 120 | 4 | 37 | 44 906 ₽ |
| ЭЦВ 4- 4- 120 армлен | 4 | 120 | 2.2 |  | 44 906 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-140 | 4 | 140 | 5.5 | 40 | 51 678 ₽ |
| ЭЦВ 4- 4- 140 армлен | 4 | 140 | 3 |  | 51 678 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-140 кн | 4 | 140 | 3 |  | 29 819 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-160 кн | 4 | 160 | 3 |  | 30 710 ₽ |
| ЭЦВ 4- 4- 160 армлен | 4 | 160 | 3 |  | 52 510 ₽ |
| ЭЦВ 4- 4- 180 армлен | 4 | 180 | 4 |  | 53 222 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-180 кн | 4 | 180 | 4 |  | 33 977 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-200 кн | 4 | 200 | 4 |  | 35 046 ₽ |
| ЭЦВ 4- 4- 200 армлен | 4 | 200 | 4 |  | 53 698 ₽ |
| ЭЦВ 4-6-20 кн | 6 | 20 | 1.1 |  | 17 761 ₽ |
| ЭЦВ 4-6-30 кн | 6 | 30 | 1.1 |  | 18 236 ₽ |
| ЭЦВ 4-6-40 кн | 6 | 40 | 1.5 |  | 20 255 ₽ |
| ЭЦВ 4-6-50 кн | 6 | 50 | 1.5 |  | 20 612 ₽ |
| ЭЦВ 4-6-60 кн | 6 | 60 | 2.2 |  | 24 176 ₽ |
| ЭЦВ 4-6-70 кн | 6 | 70 | 2.2 |  | 24 710 ₽ |
| ЭЦВ 4-6-80 кн | 6 | 80 | 3 |  | 30 294 ₽ |
| ЭЦВ 4-6-90 кн | 6 | 90 | 3 |  | 30 710 ₽ |
| ЭЦВ 4-6-100 кн | 6 | 100 | 4 |  | 34 333 ₽ |
| ЭЦВ 4-6-110 кн | 6 | 110 | 4 |  | 35 105 ₽ |
| ЭЦВ 4-6-120 кн | 6 | 120 | 4 |  | 35 521 ₽ |
| ЭЦВ 4-6-130 кн | 6 | 130 | 5.5 |  | 43 659 ₽ |
| ЭЦВ 4-6-140 кн | 6 | 140 | 5.5 |  | 43 956 ₽ |
| ЭЦВ 4-6-150 кн | 6 | 150 | 5.5 |  | 44 491 ₽ |
| ЭЦВ 4-6-160 кн | 6 | 160 | 5.5 |  | 44 847 ₽ |
| ЭЦВ 4-6-180 кн | 6 | 180 | 7.5 |  | 53 163 ₽ |
| ЭЦВ 4-6-200 кн | 6 | 200 | 7.5 |  | 54 113 ₽ |
| ЭЦВ 4- 6- 20 армлен | 6 | 20 | 1.1 |  | 37 066 ₽ |
| ЭЦВ 4- 6- 30 армлен | 6 | 30 | 1.1 |  | 37 541 ₽ |
| ЭЦВ 4- 6- 40 армлен | 6 | 40 | 1.5 |  | 40 036 ₽ |
| ЭЦВ 4- 6- 45 армлен | 6 | 45 | 1.5 |  | 41 224 ₽ |
| ЭЦВ 4- 6- 50 армлен | 6 | 50 | 1.5 |  | 41 224 ₽ |
| ЭЦВ 4- 6- 60 армлен | 6 | 60 | 2.2 |  | 41 996 ₽ |
| ЭЦВ 4- 6- 70 армлен | 6 | 70 | 2.2 |  | 43 243 ₽ |
| ЭЦВ 4- 6- 80 армлен | 6 | 80 | 3 |  | 47 579 ₽ |
| ЭЦВ 4- 6- 90 армлен | 6 | 90 | 3 |  | 49 064 ₽ |
| ЭЦВ 4- 6- 100 армлен | 6 | 100 | 4 |  | 51 322 ₽ |
| ЭЦВ 4- 6- 110 армлен | 6 | 110 | 4 |  | 52 688 ₽ |
| ЭЦВ 4- 6- 120 армлен | 6 | 120 | 4 |  | 53 876 ₽ |
| ЭЦВ 4- 6- 130 армлен | 6 | 130 | 5.5 |  | 59 994 ₽ |
| ЭЦВ 4- 6- 140 армлен | 6 | 140 | 5.5 |  | 61 776 ₽ |
| ЭЦВ 4- 6- 150 армлен | 6 | 150 | 5.5 |  | 64 033 ₽ |
| ЭЦВ 4- 6- 160 армлен | 6 | 160 | 5.5 |  | 65 934 ₽ |
| ЭЦВ 4- 6- 180 армлен | 6 | 180 | 7.5 |  | 72 824 ₽ |
| ЭЦВ 4- 6- 200 армлен | 6 | 200 | 7.5 |  | 75 022 ₽ |
| ЭЦВ4-6,5-70 | 6.5 | 70 | 2.2 | 28.5 | 43 243 ₽ |
| ЭЦВ4-6,5-85 | 6.5 | 85 | 3 | 32.5 | 49 064 ₽ |
| ЭЦВ4-6,5-115 | 6.5 | 115 | 4 | 38.5 | 53 876 ₽ |
| ЭЦВ4-6,5-130 | 6.5 | 130 | 5.5 | 42 | 59 994 ₽ |
| ЭЦВ4-6,5-150 | 6.5 | 150 | 5.5 | 44 | 64 033 ₽ |
| ЭЦВ 4-8-20 кн | 8 | 20 | 1.1 |  | 18 533 ₽ |
| ЭЦВ 4-8-30 кн | 8 | 30 | 1.5 |  | 20 612 ₽ |
| ЭЦВ 4-8-40 кн | 8 | 40 | 1.5 |  | 21 503 ₽ |
| ЭЦВ 4-8-50 кн | 8 | 50 | 2.2 |  | 25 304 ₽ |
| ЭЦВ 4-8-60 кн | 8 | 60 | 2.2 |  | 26 671 ₽ |
| ЭЦВ 4-8-70 кн | 8 | 70 | 3 |  | 33 264 ₽ |
| ЭЦВ 4-8-80 кн | 8 | 80 | 4 |  | 33 799 ₽ |
| ЭЦВ 4-8-90 кн | 8 | 90 | 4 |  | 37 066 ₽ |
| ЭЦВ 4-8-100 кн | 8 | 100 | 4 |  | 38 254 ₽ |
| ЭЦВ 4-8-110 кн | 8 | 110 | 5.5 |  | 46 807 ₽ |
| ЭЦВ 4-8-120 кн | 8 | 120 | 5.5 |  | 47 639 ₽ |
| ЭЦВ 4-8-130 кн | 8 | 130 | 5.5 |  | 48 055 ₽ |
| ЭЦВ 4-8-140 кн | 8 | 140 | 5.5 |  | 48 292 ₽ |
| ЭЦВ 4-8-150 кн | 8 | 150 | 7.5 |  | 56 846 ₽ |
| ЭЦВ 4-8-160 кн | 8 | 160 | 7.5 |  | 57 321 ₽ |
| ЭЦВ 4-8-170 кн | 8 | 170 | 7.5 |  | 57 737 ₽ |
| ЭЦВ 4- 8- 20 армлен | 8 | 20 | 1.1 |  | 37 184 ₽ |
| ЭЦВ 4- 8- 30 армлен | 8 | 30 | 1.5 |  | 38 907 ₽ |
| ЭЦВ 4- 8- 40 армлен | 8 | 40 | 1.5 |  | 40 036 ₽ |
| ЭЦВ 4- 8- 45 армлен | 8 | 45 | 2.2 |  | 42 174 ₽ |
| ЭЦВ 4- 8- 50 армлен | 8 | 50 | 2.2 |  | 42 174 ₽ |
| ЭЦВ 4- 8- 60 армлен | 8 | 60 | 2.2 |  | 43 540 ₽ |
| ЭЦВ 4- 8- 70 армлен | 8 | 70 | 3 |  | 47 639 ₽ |
| ЭЦВ 4- 8- 80 армлен | 8 | 80 | 3 |  | 49 837 ₽ |
| ЭЦВ 4- 8- 90 армлен | 8 | 90 | 4 |  | 50 668 ₽ |
| ЭЦВ 4- 8- 100 армлен | 8 | 100 | 4 |  | 51 916 ₽ |
| ЭЦВ 4- 8- 110 армлен | 8 | 110 | 5.5 |  | 57 677 ₽ |
| ЭЦВ 4- 8- 120 армлен | 8 | 120 | 5.5 |  | 59 935 ₽ |
| ЭЦВ 4- 8- 130 армлен | 8 | 130 | 5.5 |  | 62 192 ₽ |
| ЭЦВ 4- 8- 140 армлен | 8 | 140 | 5.5 |  | 63 974 ₽ |
| ЭЦВ 4- 8- 150 армлен | 8 | 150 | 7.5 |  | 72 052 ₽ |
| ЭЦВ 4- 8- 160 армлен | 8 | 160 | 7.5 |  | 72 824 ₽ |
| ЭЦВ 4- 8- 170 армлен | 8 | 170 | 7.5 |  | 75 022 ₽ |
| ЭЦВ 4-10-50 кн | 10 | 50 | 3 |  | 33 264 ₽ |
| ЭЦВ 4-10-60 кн | 10 | 60 | 3 |  | 33 799 ₽ |
| ЭЦВ 4-10-70 кн | 10 | 70 | 4 |  | 37 066 ₽ |
| ЭЦВ 4-10-80 кн | 10 | 80 | 4 |  | 38 254 ₽ |
| ЭЦВ 4-10-90 кн | 10 | 90 | 5.5 |  | 47 639 ₽ |
| ЭЦВ 4-10-100 кн | 10 | 100 | 5.5 |  | 48 055 ₽ |
| ЭЦВ 4-10-110 кн | 10 | 110 | 5.5 |  | 48 292 ₽ |
| ЭЦВ 4-10-120 кн | 10 | 120 | 7.5 |  | 56 846 ₽ |
| ЭЦВ 4-10-130 кн | 10 | 130 | 7.5 |  | 57 737 ₽ |
| ЭЦВ4-10-40 | 10 | 40 | 3 | 29 | 40 095 ₽ |
| ЭЦВ4-10-40 армлен | 10 | 40 | 3 | 29 | 40 095 ₽ |
| ЭЦВ4-10-55 | 10 | 55 | 3 | 31 | 43 065 ₽ |
| ЭЦВ4-10-55 армлен | 10 | 55 | 3 | 31 | 43 065 ₽ |
| ЭЦВ4-10-70 | 10 | 70 | 4 | 35 | 53 104 ₽ |
| ЭЦВ4-10-70 армлен | 10 | 70 | 4 | 35 | 53 104 ₽ |
| ЭЦВ4-10-85 | 10 | 85 | 5.5 | 41 | 56 608 ₽ |
| ЭЦВ4-10-85 армлен | 10 | 85 | 5.5 | 41 | 56 608 ₽ |
| ЭЦВ4-10-95 | 10 | 95 | 5.5 | 42 | 59 162 ₽ |
| ЭЦВ4-10-95 армлен | 10 | 95 | 5.5 | 42 | 59 162 ₽ |
| ЭЦВ4-10-110 | 10 | 110 | 5.5 | 44 | 63 855 ₽ |
| ЭЦВ4-10-110 армлен | 10 | 110 | 5.5 | 44 | 63 855 ₽ |
| ЭЦВ5-4-60 армлен / армлен кн | 4 | 60 | 2.2 | 40 | 38 432 ₽ |
| ЭЦВ5-4-75 | 4 | 75 | 2.2 | 42 | 40 036 ₽ |
| ЭЦВ5-4-75 армлен / армлен кн | 4 | 75 | 2.2 |  | 40 036 ₽ |
| ЭЦВ5-4-80 | 4 | 80 | 3 | 43 | 41 580 ₽ |
| ЭЦВ5-4-80 армлен / армлен кн | 4 | 80 | 2.2 |  | 41 580 ₽ |
| ЭЦВ5-4-100 | 4 | 100 | 3 | 48 | 42 590 ₽ |
| ЭЦВ5-4-100 армлен / армлен кн | 4 | 100 | 3 |  | 42 590 ₽ |
| ЭЦВ5-4-125 | 4 | 125 | 3 | 52 | 44 312 ₽ |
| ЭЦВ5-4-125 армлен / армлен кн | 4 | 125 | 3 | 44.6 | 44 312 ₽ |
| ЭЦВ5-4-135 армлен / армлен кн | 4 | 135 | 4 | 45.2 | 48 649 ₽ |
| ЭЦВ5-4-160 | 4 | 160 | 4 | 66 | 50 074 ₽ |
| ЭЦВ5-4-160 армлен / армлен кн | 4 | 160 | 4 | 49 | 50 074 ₽ |
| ЭЦВ5-4-180 армлен / армлен кн | 4 | 180 | 4 | 56 | 51 678 ₽ |
| ЭЦВ5-4-200 армлен / армлен кн | 4 | 200 | 5.5 | 57 | 55 895 ₽ |
| ЭЦВ5-4-220 армлен / армлен кн | 4 | 220 | 5.5 | 59 | 57 202 ₽ |
| ЭЦВ5-6,5-50 | 6.5 | 50 | 2.2 | 40 | 42 530 ₽ |
| ЭЦВ 5- 6,5- 50 армлен / армлен кн | 6.5 | 50 | 2.2 |  | 42 530 ₽ |
| ЭЦВ 5- 6,5- 60 армлен / армлен кн | 6.5 | 60 | 2.2 |  | 42 661 ₽ |
| ЭЦВ 5- 6,5- 65 армлен / армлен кн | 6.5 | 65 | 2.2 |  | 42 709 ₽ |
| ЭЦВ5-6,5-65 | 6.5 | 65 | 2.2 | 42 | 42 709 ₽ |
| ЭЦВ5-6,5-80 | 6.5 | 80 | 3 | 49 | 43 243 ₽ |
| ЭЦВ5-6,5-80 армлен / армлен кн | 6.5 | 80 | 3 | 46 | 43 243 ₽ |
| ЭЦВ5-6,5-95 армлен / армлен кн | 6.5 | 95 | 3 | 47 | 44 847 ₽ |
| ЭЦВ5-6,5-100 | 6.5 | 100 | 3 | 52 | 44 847 ₽ |
| ЭЦВ5-6,5-100 армлен / армлен кн | 6.5 | 100 | 3 |  | 44 847 ₽ |
| ЭЦВ5-6,5-120 | 6.5 | 120 | 4 | 67 | 45 025 ₽ |
| ЭЦВ5-6,5-120 армлен / армлен кн | 6.5 | 120 | 4 | 45 | 45 025 ₽ |
| ЭЦВ5-6,5-140 | 6.5 | 140 | 4 | 67 | 48 946 ₽ |
| ЭЦВ5-6,5-140 армлен / армлен кн | 6.5 | 140 | 5.5 | 62 | 48 946 ₽ |
| ЭЦВ5-6,5-145 армлен / армлен кн | 6.5 | 145 | 5.5 |  | 49 361 ₽ |
| ЭЦВ5-6,5-170 армлен / армлен кн | 6.5 | 170 | 6.3 | 55 | 51 856 ₽ |
| ЭЦВ5-6,5-200 армлен / армлен кн | 6.5 | 200 | 6.3 | 64 | 53 935 ₽ |
| ЭЦВ5-6,5-240 армлен / армлен кн | 6.5 | 240 | 7.5 |  | 61 835 ₽ |
| ЭЦВ5-10-50 армлен / армлен кн | 10 | 50 | 3 | 39 | 47 758 ₽ |
| ЭЦВ5-10-65 армлен / армлен кн | 10 | 65 | 3 | 41 | 48 649 ₽ |
| ЭЦВ5-10-80 армлен / армлен кн | 10 | 80 | 4 | 42 | 49 302 ₽ |
| ЭЦВ5-10-95 армлен / армлен кн | 10 | 95 | 5.5 | 49 | 52 747 ₽ |
| ЭЦВ5-10-110 армлен / армлен кн | 10 | 110 | 5.5 |  | 53 816 ₽ |
| ЭЦВ5-10-125 армлен / армлен кн | 10 | 125 | 6.3 | 58 | 56 371 ₽ |
| ЭЦВ5-10-140 армлен / армлен кн | 10 | 140 | 7.5 | 61 | 64 865 ₽ |
| ЭЦВ5-10-150 армлен / армлен кн | 10 | 150 | 7.5 |  | 69 973 ₽ |
| ЭЦВ6-4-70 | 4 | 70 | 3 | 48.5 | 36 412 ₽ |
| ЭЦВ6-4-70 армлен | 4 | 70 | 2.2 |  | 36 412 ₽ |
| ЭЦВ6-4-90 | 4 | 90 | 3 | 50.8 | 38 313 ₽ |
| ЭЦВ6-4-90 армлен | 4 | 90 | 3 |  | 38 313 ₽ |
| ЭЦВ6-4-100 | 4 | 100 | 3 | 50.8 | 39 442 ₽ |
| ЭЦВ6-4-100 армлен | 4 | 100 | 3 | 52 | 39 442 ₽ |
| ЭЦВ6-4-130 | 4 | 130 | 4 | 55 | 42 471 ₽ |
| ЭЦВ6-4-130 армлен | 4 | 130 | 4 | 58 | 42 471 ₽ |
| ЭЦВ6-4-140 армлен | 4 | 140 | 4 | 55 | 44 134 ₽ |
| ЭЦВ6-4-160 | 4 | 160 | 4 | 58 | 47 104 ₽ |
| ЭЦВ6-4-160 армлен | 4 | 160 | 5.5 |  | 47 104 ₽ |
| ЭЦВ6-4-180 армлен | 4 | 180 | 5.5 |  | 47 639 ₽ |
| ЭЦВ6-4-190 | 4 | 190 | 4 | 60 | 47 639 ₽ |
| ЭЦВ6-4-190 армлен | 4 | 190 | 5.5 | 60 | 47 639 ₽ |
| ЭЦВ6-4-300 | 4 | 300 | 9 | 93.3 | 67 300 ₽ |
| ЭЦВ 6- 6,3- 85 армлен | 6.3 | 85 | 3 |  | 37 719 ₽ |
| ЭЦВ 6- 6,3- 95 армлен | 6.3 | 95 | 3 |  | 37 719 ₽ |
| ЭЦВ 6- 6,3- 125 армлен | 6.3 | 125 | 4 |  | 39 679 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-20 | 6.5 | 20 | 3 | 45 | 34 927 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-20 армлен | 6.5 | 20 | 2.2 |  | 34 927 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-35 армлен | 6.5 | 35 | 2.2 | 46.2 | 35 105 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-50 армлен | 6.5 | 50 | 2.2 |  | 36 234 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-60 | 6.5 | 60 | 3 | 47.5 | 36 293 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-60 армлен | 6.5 | 60 | 2.2 | 41 | 36 293 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-65 армлен | 6.5 | 65 | 2.2 |  | 36 412 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-75 армлен | 6.5 | 75 | 3 | 47 | 37 006 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-75 | 6.5 | 75 | 3 | 50 | 37 006 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-85 | 6.5 | 85 | 3 | 50.4 | 37 719 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-85 армлен | 6.5 | 85 | 3 |  | 37 719 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-90 армлен | 6.5 | 90 | 3 | 58 | 37 719 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-105 | 6.5 | 105 | 4 | 54 | 38 610 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-105 армлен | 6.5 | 105 | 4 | 50 | 38 610 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-120 армлен | 6.5 | 120 | 4 | 61 | 39 679 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-125 | 6.5 | 125 | 4 | 56 | 39 679 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-125 армлен | 6.5 | 125 | 5.5 |  | 39 679 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-140 | 6.5 | 140 | 5.5 | 60 | 41 818 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-140 армлен | 6.5 | 140 | 5.5 | 67 | 41 818 ₽ |
| ЭЦВ 6- 6,5-150 армлен | 6.5 | 150 | 5.5 |  | 42 887 ₽ |
| ЭЦВ 6-6.5-160 | 6.5 | 160 | 6.3 | 65 | 44 728 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-160 армлен | 6.5 | 160 | 5.5 | 55 | 44 728 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-180 | 6.5 | 180 | 6.3 | 67 | 45 916 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-180 армлен | 6.5 | 180 | 5.5 |  | 45 916 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-185 армлен | 6.5 | 185 | 5.5 |  | 45 916 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-185 | 6.5 | 185 | 6.3 | 67 | 45 916 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-200армлен | 6.5 | 200 | 6.3 |  | 46 451 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-215 армлен | 6.5 | 215 | 6.3 |  | 46 510 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-225 | 6.5 | 225 | 7.5 | 73 | 47 461 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-225 армлен | 6.5 | 225 | 7.5 | 72 | 47 461 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-250 армлен | 6.5 | 250 | 9 | 75 | 50 787 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-250 | 6.5 | 250 | 9 | 79 | 50 787 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-275 | 6.5 | 275 | 9 | 83.5 | 52 807 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-275 армлен | 6.5 | 275 | 9 | 100 | 52 807 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-280 армлен | 6.5 | 280 | 9 |  | 52 925 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-300 | 6.5 | 300 | 11 | 88.5 | 64 984 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-300 армлен | 6.5 | 300 | 11 | 88 | 64 984 ₽ |
| ЭЦВ6-6,5-325 армлен | 6.5 | 325 | 11 | 90 | 67 419 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-20 | 10 | 20 | 3 | - | 34 927 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-20 армлен | 10 | 20 | 2.2 |  | 34 927 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-30 | 10 | 30 | 3 | 46 | 35 046 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-30 армлен | 10 | 30 | 2.2 |  | 35 046 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-35 армлен | 10 | 35 | 2.2 |  | 35 402 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-40 армлен | 10 | 40 | 2.2 |  | 35 640 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-40 | 10 | 40 | 3 | 46.6 | 35 640 ₽ |
| ЭЦВ6-10-50 | 10 | 50 | 3 | 47.6 | 35 996 ₽ |
| ЭЦВ6-10-50 армлен | 10 | 50 | 2.2 | 52 | 35 996 ₽ |
| ЭЦВ6-10-60 армлен | 10 | 60 | 3 |  | 35 996 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-65 | 10 | 65 | 3 | 49 | 35 996 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-65 армлен | 10 | 65 | 3 |  | 35 996 ₽ |
| ЭЦВ6-10-70 армлен | 10 | 70 | 4 | 46 | 37 006 ₽ |
| ЭЦВ6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 52 | 37 006 ₽ |
| ЭЦВ6-10-80 армлен | 10 | 80 | 4 | 46 | 37 006 ₽ |
| ЭЦВ6-10-90 армлен | 10 | 90 | 4 | 49 | 38 432 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 4 | 53 | 38 432 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-100 | 10 | 100 | 5.5 | 56 | 39 501 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-100 армлен | 10 | 100 | 5.5 |  | 39 501 ₽ |
| ЭЦВ6-10-110 | 10 | 110 | 5.5 | 57 | 40 986 ₽ |
| ЭЦВ6-10-110 армлен | 10 | 110 | 5.5 | 50 | 40 986 ₽ |
| ЭЦВ6-10-120 | 10 | 120 | 5.5 | 58 | 42 115 ₽ |
| ЭЦВ6-10-120 армлен | 10 | 120 | 5.5 | 51 | 42 115 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-130 | 10 | 130 | 6.3 | 63 | 44 134 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-130 армлен | 10 | 130 | 6.3 |  | 44 134 ₽ |
| ЭЦВ6-10-140 | 10 | 140 | 6.3 | 64 | 46 213 ₽ |
| ЭЦВ6-10-140 армлен | 10 | 140 | 6.3 | 56 | 46 213 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-150 | 10 | 150 | 7.5 | 67 | 50 015 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-150 армлен | 10 | 150 | 7.5 |  | 50 015 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 7.5 | 68 | 53 935 ₽ |
| ЭЦВ6-10-160 армлен | 10 | 160 | 7.5 | 63 | 53 935 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-170 | 10 | 170 | 7.5 | 70 | 54 945 ₽ |
| ЭЦВ 6- 10- 170 армлен | 10 | 170 | 7.5 |  | 54 945 ₽ |
| ЭЦВ 6- 10- 180 армлен | 10 | 180 | 7.5 |  | 56 014 ₽ |
| ЭЦВ6-10-185 армлен | 10 | 180 | 7.5 | - | 56 014 ₽ |
| ЭЦВ6-10-185 | 10 | 185 | 9 | 74 | 56 014 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-195 | 10 | 195 | 11 | - | 56 965 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-195 армлен | 10 | 195 | 9 |  | 56 965 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-200 | 10 | 200 | 11 | 80 | 58 093 ₽ |
| ЭЦВ6-10-200 армлен | 10 | 200 | 9 | 80 | 58 093 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-210 | 10 | 210 | 11 | 81 | 58 568 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-210 армлен | 10 | 210 | 9 |  | 58 568 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-220 | 10 | 220 | 11 | 81 | 59 578 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-220 армлен | 10 | 220 | 9 |  | 59 578 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-230 армлен | 10 | 230 | 11 |  | 60 766 ₽ |
| ЭЦВ6-10-235 армлен | 10 | 235 | 11 | 83 | 60 766 ₽ |
| ЭЦВ6-10-235 | 10 | 235 | 11 | 81 | 60 766 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-240 армлен | 10 | 240 | 11 |  | 64 093 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-240 | 10 | 240 | 11 | 83 | 64 093 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-250 армлен | 10 | 250 | 11 |  | 68 429 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-250 | 10 | 250 | 13 | 90.5 | 68 429 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-260 | 10 | 260 | 13 | 91 | 68 726 ₽ |
| ЭЦВ6-10-260 армлен | 10 | 260 | 13 | 87 | 68 726 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-275 | 10 | 275 | 13 | 92 | 76 864 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-275 армлен | 10 | 275 | 13 |  | 76 864 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-290 | 10 | 290 | 13 | 92 | 81 319 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-290 армлен | 10 | 290 | 13 |  | 81 319 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-300 | 10 | 300 | 13 | 93 | 82 091 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-300 армлен | 10 | 300 | 13 |  | 82 091 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-310 | 10 | 310 | 13 | - | 82 566 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-310 армлен | 10 | 310 | 15 | - | 82 566 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-320 армлен | 10 | 320 | 15 |  | 83 873 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-320 | 10 | 320 | 13 | - | 83 873 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-335 армлен | 10 | 335 | 15 |  | 85 833 ₽ |
| ЭЦВ6-10-335 | 10 | 335 | 13 | 97 | 85 833 ₽ |
| ЭЦВ6-10-350 армлен | 10 | 350 | 17 |  | 89 694 ₽ |
| ЭЦВ6-10-350 | 10 | 350 | 13 | 99 | 89 694 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-20 армлен | 16 | 20 | 2.2 |  | 44 906 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-25 армлен | 16 | 25 | 3 |  | 44 906 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-25 | 16 | 25 | 3 | 48 | 44 906 ₽ |
| ЭЦВ 6- 16- 30 армлен | 16 | 30 | 3 |  | 45 085 ₽ |
| ЭЦВ 6- 16- 35 армлен | 16 | 35 | 3 |  | 45 263 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-35 | 16 | 35 | 3 | 49 | 45 263 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-40 | 16 | 40 | 3 | 50 | 45 441 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-40 армлен | 16 | 40 | 3 |  | 45 441 ₽ |
| ЭЦВ6-16-50 | 16 | 50 | 3 | 51.5 | 45 857 ₽ |
| ЭЦВ6-16-50 армлен | 16 | 50 | 4 | 46 | 45 857 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-60 | 16 | 60 | 4 | 55 | 46 213 ₽ |
| ЭЦВ6-16-60 армлен | 16 | 60 | 4 | 60 | 46 213 ₽ |
| ЭЦВ6-16-70 армлен | 16 | 70 | 5.5 | 63 | 46 391 ₽ |
| ЭЦВ6-16-75 | 16 | 75 | 5.5 | 58 | 46 570 ₽ |
| ЭЦВ6-16-75 армлен | 16 | 75 | 6.3 | 51 | 46 570 ₽ |
| ЭЦВ6-16-80 | 16 | 80 | 5.5 | 59 | 46 570 ₽ |
| ЭЦВ6-16-80 армлен | 16 | 80 | 6.3 |  | 46 570 ₽ |
| ЭЦВ6-16-90 | 16 | 90 | 6.3 | 64 | 51 559 ₽ |
| ЭЦВ6-16-90 армлен | 16 | 90 | 6.3 | 55 | 51 559 ₽ |
| ЭЦВ6-16-100 | 16 | 100 | 6.3 | 65 | 53 341 ₽ |
| ЭЦВ6-16-100 армлен | 16 | 100 | 7.5 |  | 53 341 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-105 армлен | 16 | 105 | 7.5 |  | 53 698 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-105 | 16 | 105 | 7.5 | 72 | 53 698 ₽ |
| ЭЦВ6-16-110 | 16 | 110 | 7.5 | 73 | 54 351 ₽ |
| ЭЦВ6-16-110 армлен | 16 | 110 | 7.5 | 59 | 54 351 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-125 | 16 | 125 | 9 | 75.5 | 55 717 ₽ |
| ЭЦВ6-16-125 армлен | 16 | 125 | 11 | - | 55 717 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-130 армлен | 16 | 130 | 11 |  | 56 905 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-135 армлен | 16 | 135 | 11 |  | 56 905 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-135 | 16 | 135 | 9 | - | 56 905 ₽ |
| ЭЦВ6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 85 | 57 499 ₽ |
| ЭЦВ6-16-140 армлен | 16 | 140 | 11 | 68 | 57 499 ₽ |
| ЭЦВ6-16-160 | 16 | 160 | 13 | 89.5 | 62 845 ₽ |
| ЭЦВ6-16-160 армлен | 16 | 160 | 13 | 90 | 62 845 ₽ |
| ЭЦВ6-16-165 армлен | 16 | 165 | 13 |  | 66 053 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-165 | 16 | 165 | 13 | - | 66 053 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-175 | 16 | 175 | 13 | 91.5 | 69 676 ₽ |
| ЭЦВ 6- 16- 175 армлен | 16 | 175 | 13 |  | 69 676 ₽ |
| ЭЦВ 6- 16- 180 армлен | 16 | 180 | 13 |  | 72 112 ₽ |
| ЭЦВ 6- 16- 185 армлен | 16 | 185 | 15 |  | 73 240 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-185 | 16 | 185 | 13 | 93 | 73 240 ₽ |
| ЭЦВ6-16-190 армлен | 16 | 190 | 15 |  | 75 141 ₽ |
| ЭЦВ6-16-190 | 16 | 190 | 13 | 95 | 75 141 ₽ |
| ЭЦВ 6-25-15 | 25 | 15 | 3 | - | 50 134 ₽ |
| ЭЦВ 6-25-15 армлен | 25 | 15 | 2.2 |  | 50 134 ₽ |
| ЭЦВ 6-25-20 армлен | 25 | 20 | 2.2 |  | 50 193 ₽ |
| ЭЦВ 6-25-25 | 25 | 25 | 3 | 50 | 50 609 ₽ |
| ЭЦВ 6-25-25 армлен | 25 | 25 | 3 |  | 50 609 ₽ |
| ЭЦВ 6-25-30 армлен | 25 | 30 | 4 |  | 51 025 ₽ |
| ЭЦВ 6-25-30 | 25 | 30 | 4 | 52.5 | 51 025 ₽ |
| ЭЦВ 6-25-40 армлен | 25 | 40 | 4 |  | 51 440 ₽ |
| ЭЦВ 6-25-40 | 25 | 40 | 4 | 58 | 51 440 ₽ |
| ЭЦВ6-25-50 | 25 | 50 | 5.5 | 57 | 52 034 ₽ |
| ЭЦВ6-25-50 армлен | 25 | 50 | 5.5 | 65 | 52 034 ₽ |
| ЭЦВ6-25-60 | 25 | 60 | 6.3 | 63 | 53 341 ₽ |
| ЭЦВ6-25-60 армлен | 25 | 60 | 6.3 |  | 53 341 ₽ |
| ЭЦВ6-25-70 | 25 | 70 | 7.5 | 68 | 53 698 ₽ |
| ЭЦВ6-25-70 армлен | 25 | 70 | 7.5 | 74 | 53 698 ₽ |
| ЭЦВ6-25-80 | 25 | 80 | 7.5 | 69 | 54 886 ₽ |
| ЭЦВ6-25-80 армлен | 25 | 80 | 7.5 |  | 54 886 ₽ |
| ЭЦВ6-25-90 армлен | 25 | 90 | 9 |  | 55 717 ₽ |
| ЭЦВ6-25-90 | 25 | 90 | 9 | 73 | 55 717 ₽ |
| ЭЦВ6-25-100 | 25 | 100 | 11 | 78 | 59 519 ₽ |
| ЭЦВ6-25-100 армлен | 25 | 100 | 11 | 90 | 59 519 ₽ |
| ЭЦВ 6-25-110 | 25 | 110 | 11 | 79 | 60 053 ₽ |
| ЭЦВ 6-25-110 армлен | 25 | 110 | 11 |  | 60 053 ₽ |
| ЭЦВ6-25-120 армлен | 25 | 120 | 13 |  | 60 707 ₽ |
| ЭЦВ6-25-120 | 25 | 120 | 11 | 80 | 60 707 ₽ |
| ЭЦВ6-25-130 армлен | 25 | 130 | 13 |  | 62 073 ₽ |
| ЭЦВ6-25-140 армлен | 25 | 140 | 15 |  | 68 548 ₽ |
| ЭЦВ6-25-140 | 25 | 140 | 13 | 90 | 68 548 ₽ |
| ЭЦВ6-25-150 | 25 | 150 | 15 | 98 | 72 706 ₽ |
| ЭЦВ6-25-150 армлен | 25 | 150 | 15 |  | 72 706 ₽ |
| ЭЦВ8-16-60 noryl | 16 | 60 | 4 |  | 54 470 ₽ |
| ЭЦВ8-16-80 noryl | 16 | 80 | 6.3 |  | 55 539 ₽ |
| ЭЦВ8-16-85 | 16 | 85 | 6.3 | 66 | 55 539 ₽ |
| ЭЦВ8-16-100 | 16 | 100 | 6.3 | 66 | 57 559 ₽ |
| ЭЦВ8-16-100 noryl | 16 | 100 | 7.5 |  | 57 559 ₽ |
| ЭЦВ8-16-110 | 16 | 110 | 7.5 | 73 | 58 568 ₽ |
| ЭЦВ8-16-120 | 16 | 120 | 11 | 78 | 60 529 ₽ |
| ЭЦВ8-16-120 noryl | 16 | 120 | 9 | 71 | 60 529 ₽ |
| ЭЦВ8-16-140 | 16 | 140 | 11 | 78 | 61 123 ₽ |
| ЭЦВ8-16-140 noryl | 16 | 140 | 11 | 143 | 61 123 ₽ |
| ЭЦВ8-16-160 | 16 | 160 | 13 | 88 | 73 715 ₽ |
| ЭЦВ8-16-160 noryl | 16 | 160 | 13 |  | 73 715 ₽ |
| ЭЦВ8-16-180 | 16 | 180 | 13 | 90.5 | 83 932 ₽ |
| ЭЦВ8-16-180 noryl | 16 | 180 | 15 | 156 | 83 932 ₽ |
| ЭЦВ8-16-190 noryl | 16 | 190 | 17 |  | 97 951 ₽ |
| ЭЦВ8-16-200 | 16 | 200 | 22 | 138 | 97 951 ₽ |
| ЭЦВ8-16-200 noryl | 16 | 200 | 17 |  | 97 951 ₽ |
| ЭЦВ8-16-220 noryl | 16 | 220 | 17 |  | 105 079 ₽ |
| ЭЦВ 8-16-220 | 16 | 220 | 22 | 139 | 105 079 ₽ |
| ЭЦВ8-16-260 | 16 | 260 | 22 | 142 | 110 068 ₽ |
| ЭЦВ8-16-260 noryl | 16 | 260 | 18.5 |  | 110 068 ₽ |
| ЭЦВ8-16-300 noryl | 16 | 300 | 20 |  | 123 730 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-15 | 25 | 15 | 3 | 50 | 46 688 ₽ |
| ЭЦВ8-25-15 noryl | 25 | 15 | 3 |  | 46 688 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-35 | 25 | 35 | 3 | 51 | 50 015 ₽ |
| ЭЦВ8-25-35 noryl | 25 | 35 | 4 |  | 50 015 ₽ |
| ЭЦВ8-25-55 | 25 | 55 | 5.5 | 66 | 53 341 ₽ |
| ЭЦВ8-25-55 noryl | 25 | 55 | 5.5 | 67 | 53 341 ₽ |
| ЭЦВ8-25-55 нрк | 25 | 55 | 5.5 | 68 | 58 093 ₽ |
| ЭЦВ8-25-60 noryl | 25 | 70 | 6.3 |  | 55 301 ₽ |
| ЭЦВ8-25-70 | 25 | 70 | 7.5 | 67 | 56 014 ₽ |
| ЭЦВ8-25-70 noryl | 25 | 70 | 7.5 | 79 | 56 014 ₽ |
| ЭЦВ8-25-70 нрк | 25 | 70 | 7.5 | 70 | 59 756 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-90 | 25 | 90 | 11 | 77 | 58 390 ₽ |
| ЭЦВ8-25-90 noryl | 25 | 90 | 9 | 69 | 58 390 ₽ |
| ЭЦВ8-25-90 нрк | 25 | 90 | 11 | 78 | 62 251 ₽ |
| ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 78 | 60 529 ₽ |
| ЭЦВ8-25-100 noryl | 25 | 100 | 11 |  | 60 529 ₽ |
| ЭЦВ8-25-100нрк | 25 | 100 | 11 | 81 | 64 746 ₽ |
| ЭЦВ8-25-110 | 25 | 110 | 11 | 78 | 60 529 ₽ |
| ЭЦВ8-25-110 нрк | 25 | 110 | 11 | 81 | 64 746 ₽ |
| ЭЦВ8-25-110 noryl | 25 | 110 | 11 | 70 | 60 529 ₽ |
| ЭЦВ8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 85 | 60 944 ₽ |
| ЭЦВ8-25-125 noryl | 25 | 125 | 13 | 73 | 60 944 ₽ |
| ЭЦВ8-25-125 нрк | 25 | 125 | 13 | 88.5 | 65 399 ₽ |
| ЭЦВ8-25-145 noryl | 25 | 145 | 15 |  | 70 745 ₽ |
| ЭЦВ8-25-150 | 25 | 150 | 17 | 117 | 70 864 ₽ |
| ЭЦВ8-25-150 noryl | 25 | 150 | 15 | 121 | 70 864 ₽ |
| ЭЦВ8-25-150 нрк | 25 | 150 | 17 | 121.5 | 76 982 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-160 | 25 | 160 | 17 | - | 85 774 ₽ |
| ЭЦВ8-25-160 noryl | 25 | 160 | 17 |  | 85 774 ₽ |
| ЭЦВ8-25-180 | 25 | 180 | 22 | 130 | 107 692 ₽ |
| ЭЦВ8-25-180 noryl | 25 | 180 | 18.5 | 134 | 107 692 ₽ |
| ЭЦВ8-25-180 нрк | 25 | 180 | 22 | 140.5 | 117 018 ₽ |
| ЭЦВ8-25-200 noryl | 25 | 200 | 20 |  | 116 543 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-200 | 25 | 200 | 22 | 137 | 116 543 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-220 | 25 | 220 | 22 | 138 | 122 542 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-220 noryl | 25 | 220 | 25 | - | 122 542 ₽ |
| ЭЦВ8-25-230 | 25 | 230 | 22 | 144 | 128 126 ₽ |
| ЭЦВ8-25-230 noryl | 25 | 230 | 25 | 158 | 128 126 ₽ |
| ЭЦВ8-25-230 нрк | 25 | 230 | 22 | 151 | 138 758 ₽ |
| ЭЦВ8-25-250 noryl | 25 | 250 | 25 |  | 135 254 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-250 | 25 | 250 | 32 | - | 135 254 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-270 | 25 | 270 | 32 | 162 | 169 825 ₽ |
| ЭЦВ8-25-270 noryl | 25 | 270 | 30 |  | 169 825 ₽ |
| ЭЦВ8-25-300 | 25 | 300 | 32 | 164.5 | 187 110 ₽ |
| ЭЦВ8-25-300 noryl | 25 | 300 | 32 | 160 | 187 110 ₽ |
| ЭЦВ8-25-300 нрк | 25 | 300 | 32 | 174 | 215 978 ₽ |
| ЭЦВ8-25-315 | 25 | 315 | 33 | - | 205 999 ₽ |
| ЭЦВ8-25-315 noryl | 25 | 315 | 33 |  | 205 999 ₽ |
| ЭЦВ8-25-340 | 25 | 340 | 33 | - | 234 392 ₽ |
| ЭЦВ8-25-340 noryl | 25 | 340 | 37 | 225 | 234 392 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-350 | 25 | 350 | 45 | - | 240 392 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-370 | 25 | 370 | 45 | - | 249 658 ₽ |
| ЭЦВ8-25-400 | 25 | 400 | 45 | 198 | 261 538 ₽ |
| ЭЦВ8-40-15 | 40 | 15 | 3 | 50 | 39 145 ₽ |
| ЭЦВ8-40-15 noryl | 40 | 15 | 3 |  | 39 145 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-15 нрк | 40 | 15 | 3 | 59 | 43 421 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-25 noryl | 40 | 25 | 5.5 |  | 44 134 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-30 noryl | 40 | 30 | 5.5 |  | 44 134 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-30 | 40 | 30 | 5.5 | 57 | 44 134 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-30 нрк | 40 | 30 | 5.5 | 58 | 48 233 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-35 noryl | 40 | 35 | 6.3 | - | 45 144 ₽ |
| ЭЦВ8-40-40 | 40 | 40 | 6.3 | 63 | 45 382 ₽ |
| ЭЦВ8-40-40 noryl | 40 | 40 | 6.3 |  | 45 382 ₽ |
| ЭЦВ8-40-40 нрк | 40 | 40 | 6.3 | 64.5 | 49 480 ₽ |
| ЭЦВ8-40-50 noryl | 40 | 50 | 9 |  | 68 488 ₽ |
| ЭЦВ8-40-55 noryl | 40 | 55 | 9 |  | 69 023 ₽ |
| ЭЦВ8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 74 | 69 854 ₽ |
| ЭЦВ8-40-60 noryl | 40 | 60 | 11 | 84 | 69 854 ₽ |
| ЭЦВ8-40-60 нрк | 40 | 60 | 11 | 77 | 73 775 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-70 | 40 | 70 | 13 | 83 | 71 933 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-70 нрк | 40 | 70 | 13 | 85 | 75 854 ₽ |
| ЭЦВ8-40-70 noryl | 40 | 70 | 13 |  | 71 933 ₽ |
| ЭЦВ8-40-80 noryl | 40 | 80 | 15 |  | 75 497 ₽ |
| ЭЦВ8-40-90 | 40 | 90 | 17 | 113 | 76 210 ₽ |
| ЭЦВ8-40-90 нрк | 40 | 90 | 17 | 118 | 80 606 ₽ |
| ЭЦВ8-40-90 noryl | 40 | 90 | 15 | 116 | 76 210 ₽ |
| ЭЦВ8-40-100 noryl | 40 | 100 | 17 |  | 86 368 ₽ |
| ЭЦВ8-40-110 noryl | 40 | 110 | 17 | 83 | 88 328 ₽ |
| ЭЦВ8-40-110 | 40 | 110 | 22 | 132 | 88 328 ₽ |
| ЭЦВ8-40-120 | 40 | 120 | 22 | 132 | 99 257 ₽ |
| ЭЦВ8-40-120 noryl | 40 | 120 | 20 |  | 99 257 ₽ |
| ЭЦВ8-40-120 нрк | 40 | 125 | 22 | 135 | 106 920 ₽ |
| ЭЦВ8-40-125 noryl | 40 | 125 | 20 | 125 | 99 257 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-135 | 40 | 135 | 22 | 138 | 101 990 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-135 нрк | 40 | 135 | 22 | 146 | 109 890 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-135 noryl | 40 | 135 | 25 |  | 101 990 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-140 noryl | 40 | 140 | 25 |  | 105 316 ₽ |
| ЭЦВ8-40-150 noryl | 40 | 150 | 25 |  | 106 801 ₽ |
| ЭЦВ8-40-150 | 40 | 150 | 32 | 150 | 106 801 ₽ |
| ЭЦВ8-40-150 нрк | 40 | 150 | 32 | 155 | 112 325 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-160 | 40 | 160 | 32 | 153.5 | 113 692 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-160 нрк | 40 | 160 | 32 | 157 | 124 443 ₽ |
| ЭЦВ8-40-160 noryl | 40 | 160 | 30 | 160 | 113 692 ₽ |
| ЭЦВ8-40-170 noryl | 40 | 170 | 32 |  | 125 809 ₽ |
| ЭЦВ8-40-180 | 40 | 180 | 32 | 161 | 126 106 ₽ |
| ЭЦВ8-40-180 нрк | 40 | 180 | 32 | 163 | 136 739 ₽ |
| ЭЦВ8-40-180 noryl | 40 | 180 | 32 | 143 | 126 106 ₽ |
| ЭЦВ8-40-200 | 40 | 200 | 45 | 180 | 183 487 ₽ |
| ЭЦВ8-40-200 нрк | 40 | 200 | 45 | 186.5 | 194 297 ₽ |
| ЭЦВ8-40-200 noryl | 40 | 200 | 33 |  | 183 487 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-230 | 40 | 230 | 45 | 185 | 240 689 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-230 нрк | 40 | 230 | 45 | 191.5 | 254 410 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-260 | 40 | 260 | 45 | 189 | 293 198 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-260 нрк | 40 | 260 | 45 | 200 | 309 533 ₽ |
| ЭЦВ 8-46-40 нрк | 46 | 40 | 9 | - | 61 776 ₽ |
| ЭЦВ 8-46-60 нрк | 46 | 60 | 13 | 83 | 75 973 ₽ |
| ЭЦВ 8-46-90 нрк | 46 | 90 | 22 | 131 | 103 059 ₽ |
| ЭЦВ 8-46-120 нрк | 46 | 120 | 22 | 135 | 111 672 ₽ |
| ЭЦВ 8-46-150 нрк | 46 | 150 | 33 | - | 128 839 ₽ |
| ЭЦВ 8-46-180 нрк | 46 | 180 | 33 | 171 | 138 343 ₽ |
| ЭЦВ 8-46-200 нрк | 46 | 200 | 45 | - | 170 419 ₽ |
| ЭЦВ8-65-20 noryl | 65 | 20 | 9 |  | 75 497 ₽ |
| ЭЦВ8-65-30 noryl | 65 | 30 | 9 |  | 90 347 ₽ |
| ЭЦВ8-65-35 noryl | 65 | 35 | 11 |  | 91 535 ₽ |
| ЭЦВ8-65-40 noryl | 65 | 40 | 13 |  | 92 961 ₽ |
| ЭЦВ8-65-40 | 65 | 40 | 17 | 118 | 92 961 ₽ |
| ЭЦВ8-65-50 noryl | 65 | 50 | 15 |  | 98 307 ₽ |
| ЭЦВ 8-65-55 | 65 | 55 | 22 | 135 | 98 307 ₽ |
| ЭЦВ8-65-55 noryl | 65 | 55 | 15 |  | 98 307 ₽ |
| ЭЦВ8-65-60 noryl | 65 | 60 | 17 |  | 100 624 ₽ |
| ЭЦВ8-65-65 noryl | 65 | 65 | 18.5 |  | 103 891 ₽ |
| ЭЦВ8-65-70 | 65 | 70 | 22 | 152 | 106 207 ₽ |
| ЭЦВ8-65-70 noryl | 65 | 70 | 20 | 120 | 106 207 ₽ |
| ЭЦВ8-65-75 noryl | 65 | 75 | 20 |  | 113 989 ₽ |
| ЭЦВ8-65-80 noryl | 65 | 80 | 25 |  | 121 354 ₽ |
| ЭЦВ 8-65-80 | 65 | 80 | 32 | - | 121 354 ₽ |
| ЭЦВ8-65-90 | 65 | 90 | 32 | 159 | 133 888 ₽ |
| ЭЦВ8-65-90 noryl | 65 | 90 | 25 | 140 | 133 888 ₽ |
| ЭЦВ8-65-100 noryl | 65 | 100 | 30 |  | 140 481 ₽ |
| ЭЦВ8-65-110 | 65 | 110 | 33 | 173 | 143 332 ₽ |
| ЭЦВ8-65-110 noryl | 65 | 110 | 32 | 150 | 143 332 ₽ |
| ЭЦВ8-65-125 noryl | 65 | 125 | 33 |  | 145 471 ₽ |
| ЭЦВ 8-65-125 | 65 | 125 | 33 | 177 | 145 471 ₽ |
| ЭЦВ 8-65-135 | 65 | 135 | 45 | - | 162 518 ₽ |
| ЭЦВ 8-65-135 noryl | 65 | 135 | 33 |  | 162 518 ₽ |
| ЭЦВ8-65-145 | 65 | 145 | 45 | 196 | 171 666 ₽ |
| ЭЦВ8-65-145 noryl | 65 | 145 | 37 |  | 171 666 ₽ |
| ЭЦВ 8-65-160 | 65 | 160 | 45 | 235 | 191 981 ₽ |
| ЭЦВ8-65-180 | 65 | 180 | 45 | 202 | 215 681 ₽ |
| ЭЦВ10-65-30 нрк | 65 | 30 | 11 |  | 75 141 ₽ |
| ЭЦВ10-65-50 нрк | 65 | 50 | 15 |  | 83 813 ₽ |
| ЭЦВ10-65-65 нрк | 65 | 65 | 22 | 137 | 92 842 ₽ |
| ЭЦВ10-65-65 нро | 65 | 65 | 22 | 139 | 100 445 ₽ |
| ЭЦВ10-65-80 нрк | 65 | 80 | 25 |  | 99 792 ₽ |
| ЭЦВ10-65-90 нрк | 65 | 90 | 33 | 179 | 101 455 ₽ |
| ЭЦВ10-65-90 нро | 65 | 90 | 33 | 181 | 106 504 ₽ |
| ЭЦВ10-65-100 нрк | 65 | 100 | 33 | 179 | 107 455 ₽ |
| ЭЦВ10-65-100 нро | 65 | 100 | 33 | 181 | 117 434 ₽ |
| ЭЦВ10-65-110 нрк | 65 | 110 | 33 | 183 | 109 593 ₽ |
| ЭЦВ10-65-110 нро | 65 | 110 | 33 | 186 | 120 641 ₽ |
| ЭЦВ10-65-125 нрк | 65 | 125 | 33 | 186 | 133 591 ₽ |
| ЭЦВ10-65-125 нро | 65 | 125 | 33 | 189 | 142 619 ₽ |
| ЭЦВ10-65-150 нрк | 65 | 150 | 37 | 198 | 145 114 ₽ |
| ЭЦВ10-65-150 нро | 65 | 150 | 37 | 204 | 166 795 ₽ |
| ЭЦВ10-65-175 нрк | 65 | 175 | 45 | 222 | 205 583 ₽ |
| ЭЦВ10-65-175 нро | 65 | 175 | 45 | 228 | 234 749 ₽ |
| ЭЦВ10-65-200 нрк | 65 | 200 | 55 | 236 | 242 887 ₽ |
| ЭЦВ10-65-200 нро | 65 | 200 | 55 | - | 279 358 ₽ |
| ЭЦВ10-65-225 нрк | 65 | 225 | 55 | 242 | 294 802 ₽ |
| ЭЦВ10-65-250 нрк | 65 | 250 | 65 | 267 | 314 107 ₽ |
| ЭЦВ10-65-275 нрк | 65 | 275 | 75 | 293 | 358 657 ₽ |
| ЭЦВ 10-65-300 нрк | 65 | 300 | 90 | - | 441 877 ₽ |
| ЭЦВ 10-65-325 нрк | 65 | 325 | 90 | - | 529 670 ₽ |
| ЭЦВ 10-77-65 нрк | 77 | 65 | 33 | - | 107 811 ₽ |
| ЭЦВ 10-77-100 нрк | 77 | 100 | 33 | 210 | 110 840 ₽ |
| ЭЦВ 10-77-130 нрк | 77 | 130 | 45 | - | 148 144 ₽ |
| ЭЦВ 10-77-165 нрк | 77 | 165 | 55 | - | 160 083 ₽ |
| ЭЦВ 10-77-200 нрк | 77 | 200 | 65 | - | 249 599 ₽ |
| ЭЦВ 10-77-230 нрк | 77 | 230 | 75 | - | 284 942 ₽ |
| ЭЦВ 10-77-265 нрк | 77 | 265 | 90 | - | 347 193 ₽ |
| ЭЦВ 10-77-300 нрк | 77 | 300 | 90 | - | 376 002 ₽ |
| ЭЦВ 10-77-330 нрк | 77 | 330 | 110 | - | 440 273 ₽ |
| ЭЦВ 10- 100- 120 нро | 100 | 120 | 55 | 295 | 206 771 ₽ |
| ЭЦВ 10- 100- 20 нро | 100 | 20 | 11 |  | 103 059 ₽ |
| ЭЦВ 10- 100- 45 нро | 100 | 45 | 22 |  | 129 492 ₽ |
| ЭЦВ 10- 100- 70 нро | 100 | 70 | 33 |  | 142 322 ₽ |
| ЭЦВ 10- 100- 100 нро | 100 | 100 | 45 |  | 182 596 ₽ |
| ЭЦВ 10- 100- 120 нро | 100 | 120 | 55 | 250 | 206 771 ₽ |
| ЭЦВ 10- 100- 150 нро | 100 | 150 | 63 |  | 226 967 ₽ |
| ЭЦВ 10- 100- 175 нро | 100 | 175 | 75 |  | 238 372 ₽ |
| ЭЦВ 10- 100- 200 нро | 100 | 200 | 90 |  | 263 914 ₽ |
| ЭЦВ10-120-20 нро\чл | 120 | 20 | 22 | - | 103 118 ₽ |
| ЭЦВ10-120-40 нро/чл | 120 | 40 | 22 | 183 | 129 611 ₽ |
| ЭЦВ10-120-60 нро/чл | 120 | 60 | 33 | 186 | 141 847 ₽ |
| ЭЦВ10-120-65 нро/чл | 120 | 65 | 33 | 223 | 141 847 ₽ |
| ЭЦВ10-120-80 нро/чл | 120 | 80 | 33 | 194 | 174 695 ₽ |
| ЭЦВ10-120-90 нро/чл | 120 | 90 | 45 |  | 179 744 ₽ |
| ЭЦВ10-120-100 нро/чл | 120 | 100 | 45 | 227 | 186 932 ₽ |
| ЭЦВ10-120-115 нро/чл | 120 | 115 | 55 |  | 205 999 ₽ |
| ЭЦВ10-120-120 нро/чл | 120 | 120 | 55 | 248 | 210 098 ₽ |
| ЭЦВ10-120-140 нро/чл | 120 | 140 | 65 | 277 | 227 205 ₽ |
| ЭЦВ10-120-160 нро/чл | 120 | 160 | 75 | 305 | 239 144 ₽ |
| ЭЦВ10-120-180 нро/чл | 120 | 180 | 90 |  | 263 320 ₽ |
| ЭЦВ 10- 120- 190 нро/чл | 120 | 190 | 90 |  | 263 914 ₽ |
| ЭЦВ10-140-20 нро | 140 | 20 | 11 |  | 114 761 ₽ |
| ЭЦВ 10- 140- 40 нро | 140 | 40 | 22 |  | 134 185 ₽ |
| ЭЦВ 10- 140- 50 нро | 140 | 50 | 33 | 208 | договорная |
| ЭЦВ 10- 140- 60 нро | 140 | 60 | 33 |  | 146 065 ₽ |
| ЭЦВ 10- 140- 70 нро | 140 | 70 | 33 | 221 | 175 289 ₽ |
| ЭЦВ 10- 140- 80 нро | 140 | 80 | 45 |  | 187 110 ₽ |
| ЭЦВ 10- 140- 90 нро | 140 | 90 | 45 | 261 | 199 881 ₽ |
| ЭЦВ 10- 140- 100 нро | 140 | 100 | 55 |  | 208 316 ₽ |
| ЭЦВ 10- 140- 110 нро | 140 | 110 | 55 | 287 | договорная |
| ЭЦВ 10- 140- 120 нро | 140 | 120 | 63 |  | 224 532 ₽ |
| ЭЦВ 10- 140- 130 нро | 140 | 130 | 65 | 322 | договорная |
| ЭЦВ 10- 140- 150 нро | 140 | 150 | 75 |  | 239 204 ₽ |
| ЭЦВ 10- 140- 160 нро | 140 | 160 | 75 | 355 | 281 437 ₽ |
| ЭЦВ 10- 140- 170 нро | 140 | 170 | 90 |  | 289 694 ₽ |
| ЭЦВ 10- 140- 190 нро | 140 | 190 | 90 | 402 | 323 730 ₽ |
| ЭЦВ 10-140-205 нро | 140 | 205 | 90 | 416 | 334 363 ₽ |
| ЭЦВ 10-140-220 нро | 140 | 220 | 110 | 505 | договорная |
| ЭЦВ 10-140-240 нро | 140 | 240 | 110 | 519 | договорная |
| ЭЦВ 10-140-260 нро | 140 | 260 | 130 | 533 | 447 995 ₽ |
| ЭЦВ10-160-15 нро/чл | 160 | 15 | 11 |  | 133 412 ₽ |
| ЭЦВ10-160-25 нро/чл | 160 | 25 | 17 | 127 | 138 996 ₽ |
| ЭЦВ10-160-35 нро/чл | 160 | 35 | 22 | 155 | 145 946 ₽ |
| ЭЦВ10-160-40 нро | 160 | 40 | 22 |  | 146 302 ₽ |
| ЭЦВ10-160-50нро | 160 | 50 | 33 | 190 | 149 569 ₽ |
| ЭЦВ10-160-60нро | 160 | 60 | 33 |  | 174 042 ₽ |
| ЭЦВ10-160-65нро | 160 | 65 | 45 |  | 174 042 ₽ |
| ЭЦВ10-160-75нро | 160 | 75 | 45 | 229 | 187 407 ₽ |
| ЭЦВ10-160-80нро | 160 | 80 | 45 |  | 187 882 ₽ |
| ЭЦВ10-160-100нро | 160 | 100 | 55 | 255 | 202 435 ₽ |
| ЭЦВ10-160-120нро | 160 | 120 | 75 |  | 227 858 ₽ |
| ЭЦВ10-160-125нро | 160 | 125 | 75 | 308 | 248 351 ₽ |
| ЭЦВ10-160-140нро | 160 | 140 | 90 | 350 | 291 595 ₽ |
| ЭЦВ10-160-150нро | 160 | 150 | 90 | 351 | 291 713 ₽ |
| ЭЦВ 10-160- 180 нро | 160 | 180 | 110 | 437 | 344 223 ₽ |
| ЭЦВ 10-160- 210 нро | 160 | 210 | 130 | - | 359 132 ₽ |
| ЭЦВ 10-180- 15 нро | 180 | 15 | 11 |  | 140 065 ₽ |
| ЭЦВ 10-180- 20 нро | 180 | 20 | 33 | - | 141 788 ₽ |
| ЭЦВ 10-180- 30 нро | 180 | 30 | 33 | - | 146 302 ₽ |
| ЭЦВ 10-180- 45 нро | 180 | 45 | 33 | 190 | 151 411 ₽ |
| ЭЦВ 10-180- 60 нро | 180 | 60 | 45 |  | 182 239 ₽ |
| ЭЦВ 10-180- 70 нро | 180 | 70 | 45 | 226 | 187 407 ₽ |
| ЭЦВ 10-180- 75 нро | 180 | 75 | 45 | - | 187 407 ₽ |
| ЭЦВ 10-180- 90 нро | 180 | 90 | 63 | - | 202 435 ₽ |
| ЭЦВ 10-180- 95 нро | 180 | 95 | 55 | 255 | 202 435 ₽ |
| ЭЦВ 10-180- 105 нро | 180 | 105 | 75 |  | 232 670 ₽ |
| ЭЦВ 10-180- 120 нро | 180 | 120 | 75 | - | 244 906 ₽ |
| ЭЦВ 10-180- 145 нро | 180 | 145 | 90 | - | 291 713 ₽ |
| ЭЦВ 10-180- 175 нро | 180 | 175 | 110 | - | 344 223 ₽ |
| ЭЦВ 10-180- 205 нро | 180 | 205 | 130 | 452 | 359 132 ₽ |
| ЭЦВ 10-200-25 нро | 200 | 25 | 22 | 141.5 | 139 352 ₽ |
| ЭЦВ 10-200-50 нро | 200 | 50 | 45 | 214 | 171 844 ₽ |
| ЭЦВ 10-200-65 нро | 200 | 65 | 55 | 239 | 213 543 ₽ |
| ЭЦВ 10-200-75 нро | 200 | 75 | 55 | 239 | 213 543 ₽ |
| ЭЦВ10-200-100нро | 200 | 100 | 75 | 292 | 256 252 ₽ |
| ЭЦВ10-200-125нро | 200 | 125 | 90 | 444 | 289 516 ₽ |
| ЭЦВ 12- 160- 35 нрк | 160 | 35 | 22 |  | 146 956 ₽ |
| ЭЦВ 12- 160- 65 нро | 160 | 65 | 45 | 220 | 161 984 ₽ |
| ЭЦВ 12- 160- 100 нрк | 160 | 100 | 63 |  | 217 285 ₽ |
| ЭЦВ12-160-100нро | 160 | 100 | 55 | 246 | 217 285 ₽ |
| ЭЦВ12-160-120нрк | 160 | 120 | 93 |  | 243 778 ₽ |
| ЭЦВ12-160-140нрк | 160 | 140 | 93 |  | 290 585 ₽ |
| ЭЦВ12-160-140нро | 160 | 140 | 75 | 301 | 290 585 ₽ |
| ЭЦВ12-160-175нро | 160 | 175 | 110 | 402 | 426 551 ₽ |
| ЭЦВ12-160-200нро | 160 | 200 | 130 | 435 | 502 762 ₽ |
| ЭЦВ12-200-35нро/чл | 200 | 35 | 33 | 219 | 163 053 ₽ |
| ЭЦВ12-200-50 чл | 200 | 50 | 37 |  | 198 455 ₽ |
| ЭЦВ12-200-70нро/чл | 200 | 70 | 55 | 261 | 257 915 ₽ |
| ЭЦВ12-200-80 чл | 200 | 80 | 75 |  | 318 206 ₽ |
| ЭЦВ12-200-105нро/чл | 200 | 105 | 90 | 361 | 350 044 ₽ |
| ЭЦВ12-200-140нро | 200 | 140 | 110 | 463 | 439 263 ₽ |
| ЭЦВ12-210-25нро/чл | 210 | 25 | 22 | 161 | 154 856 ₽ |
| ЭЦВ12-210-55нро/чл | 210 | 55 | 45 | 251 | 199 643 ₽ |
| ЭЦВ12-210-100нро | 210 | 100 | 90 | 361 | 350 163 ₽ |
| ЭЦВ12-250-15нро/чл | 250 | 15 | 30 |  | 188 833 ₽ |
| ЭЦВ12-250-25нрк | 250 | 25 | 37 |  | 196 020 ₽ |
| ЭЦВ12-250-30нрк | 250 | 30 | 37 |  | 196 020 ₽ |
| ЭЦВ12-250-35нро/нрк | 250 | 35 | 37 | 202 | 196 020 ₽ |
| ЭЦВ12-250-65 чл | 250 | 65 | 63 |  | 318 206 ₽ |
| ЭЦВ12-250-70нро/чл | 250 | 70 | 75 | 301 | 349 331 ₽ |
| ЭЦВ12-250-95 чл | 250 | 95 | 93 |  | договорная |
| ЭЦВ12-250-105нро | 250 | 105 | 110 | 361 | 447 757 ₽ |
| ЭЦВ12-250-140нро | 250 | 140 | 130 | 463 | 528 066 ₽ |
| ЭЦВ12-255-30нро | 255 | 30 | 33 | 219 | 196 020 ₽ |
| ЭЦВ 12- 300 - 30чл | 300 | 30 | 45 |  | 217 523 ₽ |
| ЭЦВ 12- 300 - 55чл | 300 | 55 | 63 |  | 280 724 ₽ |
| ЭЦВ 12- 300 - 80чл | 300 | 80 | 90 |  | 359 489 ₽ |
| ЭЦВ 12-330-30 чл | 330 | 30 | 45 |  | договорная |
| ЭЦВ 12-330-50 чл | 330 | 50 | 63 |  | договорная |
| ЭЦВ 12-330-60 чл | 330 | 60 | 93 |  | договорная |
| ЭЦВ 12-360-20 чл | 360 | 20 | 37 |  | договорная |
| ЭЦВ 12-360-40 чл | 360 | 40 | 63 |  | договорная |
| ЭЦВ 12-360-60 чл | 360 | 60 | 93 |  | договорная |
| Переходник 021-с резьбы на фланец для ЭЦВ8-(16-40) |  |  |  |  | 2 301 ₽ |
| Переходник 022-01с резьбы на фланец для ЭЦВ 8-65 |  |  |  |  | 2 379 ₽ |
| Переходник 022 - с резьбы на фланец для ЭЦВ 10 | | |  |  | 2 535 ₽ |
|  |  |  |  |  |  |
| **Насосы нового поколения 2 ЭЦВ с применением герметичного глицеринозаполненного электродвигателя** | | | | | |
| **марка насоса** | **Q, м3/ч** | **Н, м** | **N, кВт** | **Вес, кг** | **Цена, руб.с НДС** |
| 2ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 3 | 57 | 45 619 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 3 | 64 | 49 599 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 4 | 69 | 52 094 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 4 | 74 | 57 440 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 4 | 76 | 58 628 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-4-300 | 4 | 300 | 9 | - | 80 368 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-6.5-60 | 6.5 | 60 | 3 | 62 | 44 550 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-6.5-85 | 6.5 | 85 | 3 | 64 | 45 619 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-6.5-105 | 6.5 | 105 | 4 | 66 | 48 114 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-6.5-125 | 6.5 | 125 | 4 | 68 | 49 599 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-6.5-140 | 6.5 | 140 | 5.5 | 74 | 52 153 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-6.5-160 | 6.5 | 160 | 5.5 | 75 | 55 183 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-6.5-185 | 6.5 | 185 | 7.5 | 85 | 57 083 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-6.5-225 | 6.5 | 225 | 7.5 | 87 | 57 677 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-6.5-275 | 6.5 | 275 | 9 | - | 62 311 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-6.5-300 | 6.5 | 300 | 11 | - | 76 626 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-20 | 10 | 20 | 3 | - | 41 402 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-30 | 10 | 30 | 3 | - | 41 580 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-40 | 10 | 40 | 3 | - | 42 174 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 3 | 58 | 44 728 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-65 | 10 | 65 | 3 | 58 | 45 441 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 64 | 46 273 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 4 | 64 | 46 510 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-100 | 10 | 100 | 5.5 | 66 | 48 649 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5.5 | 69 | 51 143 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5.5 | 72 | 53 104 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-130 | 10 | 130 | 6.3 | - | 53 935 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6.3 | 78 | 56 608 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-150 | 10 | 150 | 7.5 | - | 59 638 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 7.5 | 82 | 64 984 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-170 | 10 | 170 | 7.5 | - | 66 350 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 9 | 86 | 68 072 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-195 | 10 | 195 | 9 | - | 69 142 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-200 | 10 | 200 | 9 | 85 | 69 142 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-210 | 10 | 210 | 11 | 89.5 | 71 280 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-220 | 10 | 220 | 11 | - | 72 527 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 11 | 94 | 73 597 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-240 | 10 | 240 | 11 | - | 76 329 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-250 | 10 | 250 | 11 | - | 81 378 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-260 | 10 | 260 | 13 | - | 81 734 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-275 | 10 | 275 | 13 | - | 91 238 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-290 | 10 | 290 | 13 | - | 98 960 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-300 | 10 | 300 | 13 | - | 99 911 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-310 | 10 | 310 | 15 | - | 100 505 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-320 | 10 | 320 | 15 | - | 102 109 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-335 | 10 | 335 | 15 | - | 104 366 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 18.5 | 118 | 108 583 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-10-360 | 10 | 360 | 18.5 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 6-10-370 | 10 | 370 | 18.5 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 6-10-380 | 10 | 380 | 18.5 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 6-10-390 | 10 | 390 | 18.5 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 6-10-400 | 10 | 400 | 18.5 | 126 | 135 491 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-25 | 16 | 25 | 3 | - | 53 282 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-35 | 16 | 35 | 3 | - | 53 638 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-40 | 16 | 40 | 3 | 59 | 53 876 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 4 | 64 | 55 361 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-60 | 16 | 60 | 4 | 64.5 | 55 836 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5.5 | 68.5 | 56 965 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-80 | 16 | 80 | 6.3 | 75.5 | 56 965 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 6.3 | 81 | 62 845 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-100 | 16 | 100 | 7.5 | 86 | 64 390 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-105 | 16 | 105 | 7.5 | - | 65 221 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7.5 | 86 | 66 231 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-125 | 16 | 125 | 9 | 87 | 67 775 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 97 | 70 389 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 13 | 98 | 76 448 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-175 | 16 | 160 | 13 | - | 82 863 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-185 | 16 | 160 | 13 | - | 87 259 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 15 | 110 | 92 426 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-200 | 16 | 200 | 15 | - | 94 743 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-210 | 16 | 210 | 15 | - | 97 060 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-220 | 16 | 220 | 15 | - | 99 436 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-230 | 16 | 230 | 15 | - | 102 762 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-240 | 16 | 240 | 15 | 114 | 106 267 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-250 | 16 | 250 | 18.5 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 6-16-260 | 16 | 260 | 18.5 | 121 | 114 226 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-16-270 | 16 | 270 | 18.5 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 6-16-275 | 16 | 275 | 18.5 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 6-16-285 | 16 | 285 | 18.5 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 6-16-295 | 16 | 295 | 18.5 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 6-25-15 | 16 | 15 | 3 | - | 59 697 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-25-25 | 16 | 25 | 3 | - | 60 053 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-25-30 | 16 | 30 | 4 | - | 60 766 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-25-40 | 16 | 40 | 4 | - | 61 360 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 5.5 | 68 | 63 261 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 7.5 | 81 | 64 508 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 7.5 | 82 | 64 924 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 7.5 | 84 | 66 469 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 9 | 87 | 67 597 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 11 | 93 | 72 349 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-25-110 | 25 | 110 | 11 | 93 | 73 121 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 13 | 96 | 73 656 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-25-140 | 25 | 140 | 15 | 106 | 81 616 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-25-160 | 25 | 160 | 15 | - | 101 693 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-25-170 | 25 | 170 | 18.5 | 116 | 117 553 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-25-175 | 25 | 175 | 18.5 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 6-25-180 | 25 | 180 | 18.5 | 119 | 131 096 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-25-190 | 25 | 190 | 18.5 | - | 134 006 ₽ |
| 2ЭЦВ 6-25-200 | 25 | 200 | 18.5 | - | 142 144 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-16-85 | 16 | 85 | 5.5 | - | 64 627 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 7.5 | 74 | 69 854 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 13 | 126 | 73 715 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 13 | 130 | 89 041 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 15 | 132 | 101 930 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 15 | - | 116 305 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-16-220 | 16 | 220 | 18.5 | 138 | 122 423 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 18.5 | - | 133 888 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-16-420 | 16 | 420 | 30 | - | 283 041 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-16-540 | 16 | 540 | 45 | - | 295 218 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-15 | 16 | 15 | 3 | - | 55 420 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-25 | 16 | 25 | 3 | - | 56 311 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-35 | 16 | 35 | 3 | - | 59 459 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 5.5 | 66 | 64 627 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-55 нрк | 25 | 55 | 5.5 | 68 | 68 963 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 7.5 | 77 | 66 944 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-70 нрк | 25 | 70 | 7.5 | 79 | 71 102 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-90 | 25 | 90 | 11 | - | 70 567 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 114 | 73 121 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-100 нрк | 25 | 100 | 11 | 118 | 79 240 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 11 | 114 | 73 121 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-110 нрк | 25 | 110 | 11 | 118 | 79 240 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 121 | 74 547 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-125 нрк | 25 | 125 | 13 | 124 | 79 774 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 15 | 130 | 84 229 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-150 нрк | 25 | 150 | 15 | 139 | 92 189 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-160 | 25 | 160 | 18.5 | - | 101 990 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 18.5 | 139 | 130 680 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-180 нрк | 25 | 180 | 18.5 | 143 | 138 877 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-200 | 25 | 200 | 22.0 | - | 138 699 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-220 | 25 | 220 | 22.0 | - | 145 886 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 22 | 155 | 156 103 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-230 нрк | 25 | 230 | 22 | 161 | 165 073 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-250 | 25 | 250 | 30 | - | 161 093 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-270 | 25 | 270 | 30 | - | 202 257 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 30 | 187 | 222 453 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-300 нрк | 25 | 300 | 30 | - | 257 202 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-315 | 25 | 315 | 37 | - | 245 381 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-340 | 25 | 340 | 37 | - | 279 121 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-350 | 25 | 350 | 45 | - | 286 189 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-370 | 25 | 370 | 45 | - | 297 178 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-25-400 | 25 | 400 | 45 | 213 | 311 078 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-15 | 40 | 15 | 3 | - | 45 322 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-30 | 40 | 30 | 5.5 | 66 | 52 688 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-40 | 40 | 40 | 7.5 | 78 | 54 173 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-40 нрк | 40 | 40 | 7.5 | 80 | 58 271 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 85 | 77 695 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-60 нрк | 40 | 60 | 11 | 88 | 84 407 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-70 | 40 | 70 | 15 | - | 81 437 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 15 | 128 | 86 486 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-90 нрк | 40 | 90 | 15 | 131 | 94 743 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 | 150 | 109 771 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-120 нрк | 40 | 120 | 22 | 159 | 120 226 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-135 | 40 | 135 | 22 | 150 | 115 592 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 30 | 168 | 121 295 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-150 нрк | 40 | 150 | 30 | 174 | 126 225 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-160 | 40 | 160 | 30 | 169 | 126 284 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 37 | 186 | 139 768 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-180 нрк | 40 | 180 | 37 | 194 | 146 243 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-200 | 40 | 200 | 37 | 187 | 184 021 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-230 | 40 | 230 | 45 | - | 241 817 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-260 | 40 | 260 | 45 | 240 | 294 565 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-40-290 | 40 | 290 | 45 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 8-46-40 нрк | 46 | 40 | 9 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 8-46-60 нрк | 46 | 60 | 13 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 8-46-90 нрк | 46 | 90 | 22 | - | 126 938 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-46-120 нрк | 46 | 120 | 22 | 148 | 137 273 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-46-150 нрк | 46 | 150 | 37 | - | 158 063 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-46-180 нрк | 46 | 180 | 37 | - | 170 003 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-46-200 нрк | 46 | 200 | 45 | 199 | 209 563 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 18.5 | 130 | 105 613 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-65-55 | 65 | 55 | 22 | 147 | 109 355 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 22 | 152 | 115 236 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-65-80 | 65 | 80 | 26 | - | 128 660 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 30 | 182 | 147 550 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 37 | 188 | 158 776 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-65-125 | 65 | 125 | 37 | 190 | 161 806 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-65-135 | 65 | 135 | 37 | - | 175 883 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 45 | 217 | 193 347 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-65-160 | 65 | 160 | 45 | - | 207 841 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 52 | 218 | 235 937 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-65-200 | 65 | 200 | 55 | 240 | 244 134 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-65-220 | 65 | 220 | 60 | 241 | 251 262 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-65-240 | 65 | 240 | 67 | 273 | 287 021 ₽ |
| 2ЭЦВ 8-65-260 | 65 | 260 | 75 | - | 292 961 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 22 | 154 | 104 603 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-65-80 нрк | 65 | 80 | 26 | - | 108 880 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65 | 90 | 26 | 164 | 114 880 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-65-100 нрк | 65 | 100 | 30 | 205 | 124 146 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 30 | 215 | 134 541 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65 | 125 | 37 | 220 | 158 539 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-65-125 нро | 65 | 125 | 37 | 223 | 169 290 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 37 | - | 172 498 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 45 | 254 | 226 611 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 55 | 266 | 267 894 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | 55 | 273 | 319 216 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 65 | - | 339 590 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | 75 | 316 | 387 704 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-65-300 нрк | 65 | 300 | 90 | - | 478 289 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-65-325 нрк | 65 | 325 | 90 | - | 573 388 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-65-360 нрк | 65 | 360 | 90 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 10-65-390 нрк | 65 | 390 | 110 | - | 622 453 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-65-420 нрк | 65 | 420 | 110 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 10-65-450 нрк | 65 | 450 | 130 | - | 692 782 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-65-480 нрк | 65 | 480 | 130 | - | 732 699 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-77-65 нрк | 77 | 65 | 30 | 193 | 136 501 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-77-100 нрк | 77 | 100 | 30 | - | 152 717 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-77-130 нрк | 77 | 130 | 45 | 233 | 204 455 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-77-165 нрк | 77 | 165 | 55 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 10-77-200 нрк | 77 | 200 | 65 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 10-77-230 нрк | 77 | 230 | 75 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 10-77-265 нрк | 77 | 265 | 90 | - | 479 180 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-77-300 нрк | 77 | 300 | 90 | 351 | 518 918 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-77-330 нрк | 77 | 330 | 110 | - | 588 713 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-100-20 нро | 100 | 20 | 11 | - | 96 287 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-100-40 нро | 100 | 40 | 18.5 | - | 119 929 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-100-60 нро | 100 | 60 | 22 | - | 143 629 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-100-70 нро | 100 | 70 | 26 | - | 168 874 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-100-80 нро | 100 | 80 | 30 | - | 209 920 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-100-100 нро | 100 | 100 | 37 | - | 229 878 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-100-120 нро | 100 | 120 | 55 | 277 | 251 678 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-100-140 нро | 100 | 140 | 55 | 287 | 256 727 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-100-160 нро | 100 | 160 | 65 | - | 279 833 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-100-180 нро | 100 | 180 | 75 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 10-120-40 нро | 120 | 40 | 22 | 162 | 143 154 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-120-60 нро | 120 | 60 | 30 | 215 | 171 963 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-120-80 нро | 120 | 80 | 37 | 232 | 198 277 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-120-100 нро | 120 | 100 | 45 | 260 | 229 343 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-120-120 нро | 120 | 120 | 55 | 279 | 247 936 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-120-140 нро | 120 | 140 | 75 | 328 | 267 894 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-120-160 нро | 120 | 160 | 75 | 340 | 281 853 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-120-200 нро | 120 | 200 | 90 | 407 | договорная |
| 2ЭЦВ 10-120-215 нро | 120 | 215 | 90 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 10-120-230 нро | 120 | 230 | 110 | - | 377 606 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-120-250 нро | 120 | 250 | 110 | - | 394 594 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-120-270 нро | 120 | 270 | 130 | - | 418 829 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-140-50 | 140 | 50 | 30 | - | 182 536 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-140-70 | 140 | 70 | 30 | - | 210 335 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-140-90 | 140 | 90 | 45 | - | 239 857 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-140-110 | 140 | 110 | 55 | - | 272 290 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-140-130 | 140 | 130 | 65 | - | 296 465 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-140-160 | 140 | 160 | 75 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 10-140-190 | 140 | 190 | 90 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 10-140-205 | 140 | 205 | 90 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 10-140-220 | 140 | 220 | 110 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 10-140-240 | 140 | 240 | 110 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 10-140-260 | 140 | 260 | 130 | - | договорная |
| 2ЭЦВ 10-160-25 нро | 160 | 25 | 30 | 195 | 169 112 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-160-35 нро | 160 | 35 | 30 | 220 | 173 507 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-160-50 нро | 160 | 50 | 37 | 229 | 183 011 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-160-65 нро | 160 | 65 | 45 | - | 203 029 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-160-75 нро | 160 | 75 | 45 | 248 | 223 047 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 310 | 235 996 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-160-125 нро | 160 | 125 | 75 | 335 | 295 812 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-160-150 нро | 160 | 150 | 90 | 371 | 347 490 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-160-180 нро | 160 | 180 | 130 | - | 401 782 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-160-210 нро | 160 | 210 | 130 | - | 419 186 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-180-20 нро | 180 | 20 | 30 | - | 165 548 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-180-30 нро | 180 | 30 | 30 | - | 170 894 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-180-45 нро | 180 | 45 | 30 | - | 176 774 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-180-70 нро | 180 | 70 | 45 | - | 218 651 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-180-95 нро | 180 | 95 | 65 | - | 236 174 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-180-120 нро | 180 | 120 | 75 | - | 285 892 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-180-145 нро | 180 | 145 | 90 | - | 340 481 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-180-175 нро | 180 | 175 | 110 | - | 401 782 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-180-205 нро | 180 | 205 | 130 | - | 419 186 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-200-50 нро | 200 | 50 | 45 | 233 | 199 643 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-200-75 нро | 200 | 75 | 55 | - | 240 629 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-200-100 нро | 200 | 100 | 75 | 314 | 283 813 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-200-125 нро | 200 | 125 | 90 | 444 | 317 849 ₽ |
| 2ЭЦВ 10-200-150 нро | 200 | 150 | 110 | 453 | 392 456 ₽ |
| 2ЭЦВ 12-160-65 нро | 160 | 65 | 45 | 250 | 183 605 ₽ |
| 2ЭЦВ 12-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 299 | 239 679 ₽ |
| 2ЭЦВ 12-160-140 нро | 160 | 140 | 90 | 365 | 320 938 ₽ |
| 2ЭЦВ 12-160-150 чл | 160 | 150 | 110 |  | 375 170 ₽ |
| 2ЭЦВ 12-160-175 чл | 160 | 175 | 110 |  | 426 551 ₽ |
| 2ЭЦВ 12-160-175 нро | 160 | 175 | 110 | 451 | 461 300 ₽ |
| 2ЭЦВ 12-160-185 чл | 160 | 185 | 132 |  | 477 992 ₽ |
| 2ЭЦВ 12-160-200 нро | 160 | 200 | 130 | 468 | 543 926 ₽ |
| 2ЭЦВ12-160-200 чл | 160 | 200 | 132 |  | 502 762 ₽ |
| 2ЭЦВ 12-160-280 чл | 160 | 280 | 185 |  | договорная |
| 2ЭЦВ 12-160-300 чл | 160 | 300 | 185 |  | договорная |
| 2ЭЦВ 12-200-35 нро | 200 | 35 | 37 | 229 | 194 357 ₽ |
| 2ЭЦВ 12-200-70 нро | 200 | 70 | 65 | 300 | 284 585 ₽ |
| 2ЭЦВ 12-200-105 нро | 200 | 105 | 90 | 385 | 386 278 ₽ |
| 2ЭЦВ 12-200-140 нро | 200 | 140 | 110 | 500 | 475 081 ₽ |
| 2ЭЦВ12-200-125 чл | 200 | 125 | 110 |  | договорная |
| 2ЭЦВ12-200-150 чл | 200 | 150 | 110 |  | договорная |
| 2ЭЦВ12-200-170 чл | 200 | 170 | 132 |  | договорная |
| 2ЭЦВ12-200-235 чл | 200 | 135 | 185 |  | договорная |
| 2ЭЦВ12-200-250 чл | 200 | 250 | 185 |  | договорная |
| 2ЭЦВ 12-210-25 нро | 210 | 25 | 30 | 224 | 183 427 ₽ |
| 2ЭЦВ 12-210-55 нро | 210 | 55 | 45 | 280 | 237 362 ₽ |
| 2ЭЦВ 12-250-35 нро | 250 | 35 | 37 | 235 | 216 216 ₽ |
| 2ЭЦВ 12-250-70 нро | 250 | 70 | 75 | 334 | 378 140 ₽ |
| 2ЭЦВ 12-250-105 нро | 250 | 105 | 110 | 472 | 483 991 ₽ |
| 2ЭЦВ12-250-115 чл | 250 | 115 | 110 | 500 | договорная |
| 2ЭЦВ12-250-130 чл | 250 | 130 | 132 |  | договорная |
| 2ЭЦВ 12-250-140 чл | 250 | 140 | 132 |  | договорная |
| 2ЭЦВ 12-250-140 нро | 250 | 140 | 130 | 500 | 571 369 ₽ |
| 2ЭЦВ 12-250-200 чл | 250 | 200 | 185 |  | договорная |
| 2ЭЦВ 12-300-95 чл | 300 | 95 | 110 |  | договорная |
| 2ЭЦВ 12-300-110 чл | 300 | 110 | 132 |  | договорная |
| 2ЭЦВ 12-300-160 чл | 300 | 160 | 185 |  | договорная |
| 2ЭЦВ 12-300-165 чл | 300 | 165 | 185 |  | договорная |
| 2ЭЦВ 12-330-85 чл | 330 | 85 | 110 |  | договорная |
| 2ЭЦВ 12-330-100 чл | 330 | 100 | 132 |  | договорная |
| 2ЭЦВ 12-330-150 чл | 330 | 150 | 185 |  | договорная |
| 2ЭЦВ 12-360-75 чл | 360 | 75 | 110 |  | договорная |
| 2ЭЦВ 12-360-80 чл | 360 | 80 | 132 |  | договорная |
| 2ЭЦВ 12-360-125 чл | 360 | 125 | 185 |  | договорная |
| 2ЭЦВ 14-320-100 нро | 320 | 100 | 110 | 465 | 652 747 ₽ |
|  |  |  |  |  |  |
| **Модернизированные насосы нового поколения 3 ЭЦВ с применением герметичного глицеринозаполненного электродвигателя оптимизированными проточными частями,** | | | | | |
| **марка насоса** | **Q, м3/ч** | **Н, м** | **N, кВт** | **Вес, кг** | **Цена, руб.с НДС** |
| 3ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 3 | 57 | 51 797 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 3 | 64 | 56 133 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 4 | 69 | 60 232 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 4 | 74 | 66 112 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 4 | 76 | 68 072 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-4-300 | 4 | 300 | 9 | - | 90 882 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-10-360 | 10 | 360 | - | - | договорная |
| 3ЭЦВ 6-10-370 | 10 | 370 | - | - | договорная |
| 3ЭЦВ 6-10-380 | 10 | 380 | - | - | договорная |
| 3ЭЦВ 6-10-390 | 10 | 390 | - | - | договорная |
| 3ЭЦВ 6-10-400 | 10 | 400 | 18.5 | 126 | 153 193 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-16-200 | 16 | 200 | 15 | - | 107 514 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-16-210 | 16 | 210 | 15 | - | 110 128 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-16-220 | 16 | 220 | 15 | - | 112 919 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-16-230 | 16 | 230 | 15 | - | 116 662 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-16-240 | 16 | 240 | 15 | 114 | 120 641 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-16-250 | 16 | 250 | 18.5 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 6-16-260 | 16 | 260 | 18.5 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 6-16-270 | 16 | 270 | 18.5 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 6-16-275 | 16 | 275 | 18.5 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 6-16-285 | 16 | 285 | 18.5 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 6-16-295 | 16 | 295 | 18.5 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 6-25-15 | 25 | 15 | 3 | - | 67 597 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-25-25 | 25 | 25 | 3 | - | 68 072 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-25-30 | 25 | 30 | 4 | - | 68 666 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-25-40 | 25 | 40 | 4 | - | 69 379 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 5.5 | 68 | 71 874 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 7.5 | 81 | 73 121 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 7.5 | 82 | 74 250 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 7.5 | 84 | 75 913 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 9 | 87 | 77 576 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 11 | 93 | 84 704 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-25-110 | 25 | 110 | 11 | - | 85 061 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 13 | 96 | 86 071 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-25-140 | 25 | 140 | 15 | 108 | 95 159 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-25-160 | 25 | 160 | 15 | 109 | 111 791 ₽ |
| 3ЭЦВ 6-25-170 | 25 | 170 | 18.5 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 6-25-175 | 25 | 175 | 18.5 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 6-25-185 | 25 | 185 | 18.5 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 6-25-190 | 25 | 190 | 18.5 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 6-25-200 | 25 | 200 | 18.5 | 122 | 159 133 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-16-85 | 16 | 85 | - | - | 71 102 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 7.5 | 74 | 76 864 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 13 | 126 | 82 863 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 13 | 130 | 98 426 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 15 | - | 112 207 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 15 | - | 128 363 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-16-220 | 16 | 220 | - | - | 135 016 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 18.5 | - | 147 609 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-16-420 | 16 | 420 | 30 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 8-16-540 | 16 | 540 | 45 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 8-25-15 | 16 | 15 | 3 | - | 60 232 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-25 | 16 | 25 | 3 | - | 62 311 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-35 | 16 | 35 | 3 | - | 65 756 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 5.5 | 66 | 71 399 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-55 нрк | 25 | 55 | 5.5 | 68 | 76 448 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 7.5 | 77 | 73 775 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-70 нрк | 25 | 70 | 7.5 | 79 | 78 527 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-90 | 25 | 90 | 11 | - | 76 864 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 114 | 83 219 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-100 нрк | 25 | 100 | 11 | 118 | 91 595 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 11 | 114 | 83 219 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-110 нрк | 25 | 110 | 11 | 118 | 91 595 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 11 | 124 | 86 783 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-125 нрк | 25 | 125 | 13 | - | 92 486 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 15 | 130 | 92 783 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-150 нрк | 25 | 150 | 15 | 139 | 102 227 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-160 | 25 | 160 | 18.5 | - | 112 741 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 18.5 | 139 | 143 807 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-180 нрк | 25 | 180 | 18.5 | 155 | 153 727 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-200 | 25 | 200 | 22 | - | 153 193 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-220 | 25 | 220 | 22 | - | 164 419 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 22 | 155 | 172 141 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-230 нрк | 25 | 230 | 22 | 161 | 182 358 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-250 | 25 | 250 | 30 | - | 177 903 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-270 | 25 | 270 | 30 | - | 223 225 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 30 | 187 | 245 322 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-300 нрк | 25 | 300 | 30 | - | 283 457 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-315 | 25 | 300 | 37 | - | 270 923 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-340 | 25 | 340 | 45 | - | 307 157 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-350 | 25 | 350 | 45 | - | 315 949 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-370 | 25 | 370 | 45 | - | 328 066 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-25-400 | 25 | 400 | 45 | 213 | 342 857 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-15 | 40 | 15 | - | - | 50 431 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-30 | 40 | 30 | - | - | 56 965 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-40 | 40 | 40 | 7.5 | 78 | 61 241 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-40 нрк | 40 | 40 | 7.5 | 80 | 67 063 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 85 | 94 565 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-60 нрк | 40 | 60 | 11 | 88 | 97 713 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-75 | 40 | 75 | 13 | 122 | 95 218 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 15 | 128 | 100 030 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-90 нрк | 40 | 90 | 15 | 131 | 104 366 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 | 150 | 132 937 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-120 нрк | 40 | 120 | 22 | 159 | 138 818 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-135 | 40 | 135 | - | - | 134 125 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 30 | 168 | 140 719 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-150 нрк | 40 | 150 | 30 | 174 | 145 946 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-160 | 40 | 160 | - | - | 146 362 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 37 | 186 | 169 290 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-180 нрк | 40 | 180 | 37 | 194 | 177 487 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-200 | 40 | 200 | 37 | 187 | 223 166 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-230 | 40 | 230 | - | - | 316 424 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-260 | 40 | 260 | - | - | 385 447 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-40-290 | 40 | 290 | - | - | договорная |
| 3ЭЦВ 8-46-40 | 46 | 40 | 9 |  | договорная |
| 3ЭЦВ 8-46-60 | 46 | 60 | 13 |  | договорная |
| 3ЭЦВ 8-46-90 | 46 | 90 | 22 |  | договорная |
| 3ЭЦВ 8-46-120 | 46 | 120 | 22 |  | договорная |
| 3ЭЦВ 8-46-150 | 46 | 150 | 37 |  | договорная |
| 3ЭЦВ 8-46-180 | 46 | 180 | 37 |  | договорная |
| 3ЭЦВ 8-46-200 | 46 | 200 | 45 |  | договорная |
| 3ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 18.5 | 130 | 122 067 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-65-55 | 65 | 55 | - | - | 126 700 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 22 | 152 | 139 887 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-65-80 | 65 | 80 | - | - | 156 341 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 30 | 182 | 178 853 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 37 | 188 | 192 456 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-65-125 | 65 | 125 | - | - | 194 951 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-65-135 | 65 | 135 | - | - | 213 602 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 45 | 217 | 234 036 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-65-160 | 65 | 160 | - | - | 252 331 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 45 | 218 | 283 516 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-65-200 | 65 | 200 | 55 | 239.5 | 293 139 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-65-220 | 65 | 220 | 60 | 241 | 301 811 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-65-240 | 65 | 240 | 67 | 273 | 344 698 ₽ |
| 3ЭЦВ 8-65-260 | 65 | 260 | 75 | - | 351 826 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 22 | 154 | 119 810 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-65-80 нрк | 65 | 80 | 26 | - | 124 859 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65 | 90 | 26 | 164 | 131 512 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-65-100 нрк | 65 | 100 | - | - | 135 491 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 30 | 215 | 146 599 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65 | 125 | 37 | 220 | 173 092 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 37 | - | 188 357 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 45 | 254 | 272 290 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 55 | 266 | 315 355 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | 55 | 273 | 383 249 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 65 | - | 408 019 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | 75 | 316 | 465 518 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-65-300 нрк | 65 | 300 | 90 | - | 576 536 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-65-325 нрк | 65 | 325 | 90 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-65-360 нрк | 65 | 360 | 90 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-65-390 нрк | 65 | 390 | 110 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-65-420 нрк | 65 | 420 | 110 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-65-450 нрк | 65 | 450 | 130 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-65-480 нрк | 65 | 480 | 130 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-77-65 нрк | 77 | 65 | 30 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-77-100 нрк | 77 | 100 | 30 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-77-130 нрк | 77 | 130 | 45 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-77-165 нрк | 77 | 165 | 55 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-77-200 нрк | 77 | 200 | 65 | - | 385 447 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-77-230 нрк | 77 | 230 | 75 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-77-265 нрк | 77 | 265 | 90 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-77-300 нрк | 77 | 300 | 90 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-77-330 нрк | 77 | 330 | 110 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-100-20 нро | 100 | 20 | - | - | 107 217 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-100-40 нро | 100 | 40 | - | - | 137 452 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-100-60 нро | 100 | 60 | 22 | 180 | 159 845 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-100-70 нро | 100 | 70 | - | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-100-80 нро | 100 | 80 | - | - | 233 086 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-100-100 нро | 100 | 100 | - | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-100-120 нро | 100 | 120 | 55 | 277 | 266 409 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-100-140 нро | 100 | 140 | 55 | 287 | 305 019 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-100-160 нро | 100 | 160 | - | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-100-180 нро | 100 | 180 | - | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-120-40 нро | 120 | 40 | 18.5 | 153 | 171 904 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-120-60 нро | 120 | 60 | 30 | 228 | 193 347 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-120-80 нро | 120 | 80 | 37 | 256 | 227 146 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-120-100 нро | 120 | 100 | 45 | 288 | 262 964 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-120-120 нро | 120 | 120 | 65 | 328 | 284 170 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-120-140 нро | 120 | 140 | 75 | 340 | 310 306 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-120-170 нро | 120 | 170 | 75 | 370 | 354 262 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-120-200 нро | 120 | 200 | 90 | 407 | 400 653 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-120-215 нро | 120 | 215 | 90 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-120-230 нро | 120 | 230 | 110 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-120-250 нро | 120 | 250 | 110 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-120-270 нро | 120 | 270 | 130 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-140-50 | 140 | 50 | 30 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-140-70 | 140 | 70 | 30 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-140-90 | 140 | 90 | 45 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-140-110 | 140 | 110 | 55 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-140-130 | 140 | 130 | 65 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-140-160 | 140 | 160 | 75 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-140-190 | 140 | 190 | 90 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-140-205 | 140 | 205 | 90 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-140-220 | 140 | 220 | 110 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-140-240 | 140 | 240 | 110 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-140-260 | 140 | 260 | 130 | - | договорная |
| 3ЭЦВ 10-160-25 нро | 160 | 25 | 30 | - | 184 615 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-160-35 нро | 160 | 35 | 30 | 220 | 189 605 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-160-50 нро | 160 | 50 | 37 | 229 | 200 000 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-160-65 нро | 160 | 65 | - | - | 221 978 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-160-75 нро | 160 | 75 | 45 | 248 | 243 362 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 310 | 262 786 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-160-125 нро | 160 | 125 | 75 | - | 322 839 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-160-150 нро | 160 | 150 | 90 | 371 | 379 328 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-160-180 нро | 160 | 150 | - | - | 440 332 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-160-210 нро | 160 | 150 | - | - | 459 340 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-180-20 нро | 180 | 20 | 30 | - | 182 774 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-180-30 нро | 180 | 30 | 30 | - | 188 714 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-180-45 нро | 180 | 45 | 30 | - | 195 010 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-180-70 нро | 180 | 70 | 45 | - | 241 461 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-180-95 нро | 180 | 95 | 65 | - | 260 825 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-180-120 нро | 180 | 120 | 75 | - | 315 592 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-180-145 нро | 180 | 145 | 90 | - | 376 002 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-180-175 нро | 180 | 175 | 110 | - | 443 599 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-180-205 нро | 180 | 205 | 130 | - | 462 845 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-200-50 нро | 200 | 50 | 45 | - | 221 324 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-200-75 нро | 200 | 75 | 55 | - | 275 260 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-200-100 нро | 200 | 100 | 75 | - | 330 264 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-200-125 нро | 200 | 125 | 90 | 444 | 373 091 ₽ |
| 3ЭЦВ 10-200-150 нро | 200 | 150 | 110 | 453 | 483 754 ₽ |
| 3ЭЦВ 12-160-65 нро | 160 | 65 | 45 | 250 | 210 573 ₽ |
| 3ЭЦВ 12-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 299 | 287 734 ₽ |
| 3ЭЦВ 12-160-140 нро | 160 | 140 | 90 | 365 | 385 268 ₽ |
| 3ЭЦВ 12-160-175 нро | 160 | 175 | 110 | 451 | 554 143 ₽ |
| 3ЭЦВ 12-160-200 нро | 160 | 200 | 130 | 468 | 653 103 ₽ |
| 3ЭЦВ 12-200-35 нро | 200 | 35 | 37 | 229 | 211 939 ₽ |
| 3ЭЦВ 12-200-70 нро | 200 | 70 | 65 | - | 341 847 ₽ |
| 3ЭЦВ 12-200-105 нро | 200 | 105 | 90 | 385 | 463 795 ₽ |
| 3ЭЦВ 12-200-140 нро | 200 | 140 | 110 | 500 | 570 418 ₽ |
| 3ЭЦВ 12-210-25 нро | 210 | 25 | 30 | 224 | 200 297 ₽ |
| 3ЭЦВ 12-210-55 нро | 210 | 55 | 45 | 280 | 259 222 ₽ |
| 3ЭЦВ 12-250-35 нро | 250 | 35 | 37 | 235 | 259 816 ₽ |
| 3ЭЦВ 12-250-70 нро | 250 | 70 | 75 | 334 | 454 113 ₽ |
| 3ЭЦВ 12-250-105 нро | 250 | 105 | 110 | 472 | 581 407 ₽ |
| 3ЭЦВ 12-250-140 нро | 250 | 140 | 130 | 500 | 686 189 ₽ |