|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоразмер насоса** | **Вес (кг)** | **Номин. мощность (кВт)** | **Ток (А)** | **Цена (руб)** | **Тип СУЗ, соответствующий указанному типоразмеру ЭЦВ** | **Цена (руб)** |
| **ЭЦВ 4** | | | | | | |
| ЭЦВ 4-1,5-50 | 20 | 0.75 | 5.1 | 26 228 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 4-1,5-80 | 23 | 1.1 | 6.2 | 28 113 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 4-1,5-100 | 26 | 1.1 | 6.2 | 30 860 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 4-2,5-50 | 22 | 0.75 | 5.1 | 27 905 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 4-2,5-65 | 25 | 1.1 | 6.2 | 27 905 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 4-2,5-80 | 26 | 1.1 | 6.2 | 34 014 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 4-2,5-100 | 29 | 1.5 | 7.5 | 35 047 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 4-4-55 | 24 | 1.1 | 6.2 | 37 670 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| **ЭЦВ 5** | | | | | | |
| ЭЦВ 5-4-125 | 65 | 4.0 | 11.6 | 37 065 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 5-5-60 | 52 | 2.8 | 8.3 | 34 900 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 5-5-80 | 54 | 2.8 | 8.3 | 35 553 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 5-5-120 | 56 | 4 | 8.3 | 38 042 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 5-6,5-50 | 47 | 1.5 | 5.7 | 34 795 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 5-6,5-60 | 53 | 2.8 | 8.3 | 35 676 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 5-6,5-80 | 54 | 2.8 | 8.3 | 36 160 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 5-6,5-120 | 65 | 4 | 11.6 | 37 664 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| **ЭЦВ 6** | | | | | | |
| ЭЦВ 6-4-90 | 60 | 2.8 | 7.6 | 31 430 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-4-130 | 65 | 2.8 | 7.6 | 33 902 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-4-190 | 79 | 4.5 | 11.5 | 38 002 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-6,5-40 | 54 | 1.5 | 5.4 | 27 805 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-6,5-60 | 54 | 1.5 | 5.4 | 29 710 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-6,5-70 | 58 | 2.8 | 7.6 | 30 052 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-6,5-85 | 60 | 2.8 | 7.6 | 31 160 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-6,5-105 | 66 | 4.5 | 11.5 | 31 950 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-6,5-125 | 70 | 4.5 | 11.5 | 32 734 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-6,5-140 | 73 | 4.5 | 11.5 | 34 898 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-6,5-160 | 75 | 5.5 | 15 | 35 374 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-6,5-180 | 81 | 5.5 | 15 | 37 127 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-6,5-225 | 101 | 8 | 18.3 | 37 664 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-10-35 | 51 | 1.5 | 5.4 | 28 906 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-10-50 | 56 | 2.8 | 7.6 | 29 546 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-10-80 | 67 | 4.5 | 11.5 | 31 576 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-10-90 | 70 | 4.5 | 11.5 | 32 205 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-10-110 | 75 | 5.5 | 15 | 33 892 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-10-120 | 83 | 6.3 | 16 | 35 592 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-10-140 | 85 | 6.3 | 16 | 37 802 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-10-160 | 104 | 8 | 18.3 | 44 115 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-10-185 | 104 | 8 | 18.3 | 46 004 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-10-235 | 110 | 11 | 26 | 49 324 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 6-16-50 | 64 | 4.5 | 11.5 | 37 465 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-16-60 | 70 | 5.5 | 15 | 37 736 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-16-75 | 72 | 5.5 | 15 | 38 060 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-16-90 | 93 | 6.3 | 16 | 41 388 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-16-110 | 94 | 8 | 18.3 | 44 464 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-16-140 | 98 | 11 | 26 | 49 149 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 6-16-160 | 115 | 13 | 30.5 | 52 152 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 6-16-190 | 119 | 13 | 30.5 | 61 871 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 6-25-70 | 92 | 8 | 18.3 | 51 243 ₽ | Каскад 5-20А | по запросу |
| ЭЦВ 6-25-100 | 115 | 13 | 30.5 | 55 128 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| **ЭЦВ 8** | | | | | | |
| ЭЦВ 8-16-80 | 110 | 9 | 22 | 44 649 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 8-16-100 | 112 | 9 | 22 | 46 299 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 8-16-140 | 125 | 11 | 27 | 49 592 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 8-16-160 | 126 | 11 | 27 | 59 908 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 8-16-180 | 144 | 13 | 30 | 68 182 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 8-16-220 | 168 | 16 | 37 | 92 579 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 8-25-55 | 102 | 5.5 | 15 | 44 247 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 8-25-70 | 108 | 9 | 22 | 46 004 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 8-25-90 | 112 | 9 | 22 | 48 474 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 8-25-100 | 118 | 11 | 27 | 50 099 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 8-25-110 | 118 | 13 | 30 | 49 696 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 8-25-125 | 132 | 13 | 30 | 51 594 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 8-25-150 | 142 | 16 | 37 | 59 997 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 8-25-180 | 200 | 22 | 48.5 | 90 239 ₽ | Каскад 40-60А | по запросу |
| ЭЦВ 8-25-200 | 203 | 22 | 48.5 | 96 728 ₽ | Каскад 40-60А | по запросу |
| ЭЦВ 8-25-230 | 208 | 32 | 66.5 | 104 019 ₽ | Каскад 60-120А | по запросу |
| ЭЦВ 8-40-45 | 104 | 9 | 22 | 43 225 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 8-40-60 | 119 | 11 | 27 | 55 990 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 8-40-90 | 142 | 16 | 37 | 62 514 ₽ | Каскад 20-40А | по запросу |
| ЭЦВ 8-40-110 | 175 | 19 | 41.2 | 73 999 ₽ | Каскад 40-60А | по запросу |
| ЭЦВ 8-40-120 | 197 | 22 | 48.5 | 83 145 ₽ | Каскад 40-60А | по запросу |
| ЭЦВ 8-40-150 | 233 | 32 | 66.5 | 93 207 ₽ | Каскад 60-120А | по запросу |
| ЭЦВ 8-40-180 | 237 | 32 | 66.5 | 104 633 ₽ | Каскад 60-120А | по запросу |
| **ЭЦВ 10** | | | | | | |
| ЭЦВ 10-65-65 | 192 | 18.5 | 41.2 | 76 748 ₽ | Каскад 40-60А | по запросу |
| ЭЦВ 10-65-80 | 223 | 30 | 62 | 86 900 ₽ | Каскад 60-120А | по запросу |
| ЭЦВ 10-65-110 | 231 | 32 | 66 | 91 392 ₽ | Каскад 60-120А | по запросу |
| ЭЦВ 10-65-150 | 285 | 45 | 92.5 | 121 029 ₽ | Каскад 60-120А | по запросу |
| ЭЦВ 10-65-180 | 296 | 45 | 92.5 | 171 473 ₽ | Каскад 60-120А | по запросу |
| ЭЦВ 10-65-270 | 423 | 65 | 132 | 299 124 ₽ | Каскад 120-160А | по запросу |
| ЭЦВ 10-65-275 | 423 | 65 | 132 | 299 124 ₽ | Каскад 120-160А | по запросу |
| ЭЦВ 10-120-30 | 196 | 18.5 | 41.2 | 114 305 ₽ | Каскад 40-60А | по запросу |
| ЭЦВ 10-120-60 | 247 | 32 | 66 | 123 960 ₽ | Каскад 60-120А | по запросу |
| ЭЦВ 10-120-80 | 317 | 45 | 92.5 | 152 637 ₽ | Каскад 60-120А | по запросу |
| ЭЦВ 10-120-100 | 345 | 65 | 132 | 164 919 ₽ | Каскад 120-160А | по запросу |
| ЭЦВ 10-120-120 | 345 | 65 | 132 | 185 409 ₽ | Каскад 120-160А | по запросу |
| ЭЦВ 10-160-35 | 185 | 22 | 48.5 | 128 782 ₽ | Каскад 40-60А | по запросу |
| **ЭЦВ 12** | | | | | | |
| ЭЦВ 12-160-30 | 206 | 22 | 48.5 | 110 706 ₽ | Каскад 40-60 | по запросу |
| ЭЦВ 12-160-65 | 309 | 45 | 92.5 | 140 024 ₽ | Каскад 60-120А | по запросу |
| ЭЦВ 12-160-100 | 412 | 65 | 132 | 187 842 ₽ | Каскад 120-160А | по запросу |
| ЭЦВ 12-255-30 | 227 | 32 | 66 | 163 470 ₽ | Каскад 60-120А | по запросу |