|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоразмер насоса** | **Вес (кг)** | **Номин. Мощность (кВт)** | **Ток (А)** | **ЦЕНА,** | **Тип СУ** | **Цена (руб)** |
| **руб.** |
| ЭЦВ 4-1,5-50 | 20 | 0.75 | 5.1 | 27 184 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 4-1,5-80 | 23 | 1.1 | 6.2 | 29 138 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 4-1,5-100 | 26 | 1.1 | 6.2 | 31 984 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 4-2,5-50 | 22 | 0.75 | 5.1 | 28 922 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 4-2,5-65 | 25 | 1.1 | 6.2 | 28 922 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 4-2,5-80 | 26 | 1.1 | 6.2 | 35 253 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 4-2,5-100 | 29 | 1.5 | 7.5 | 36 325 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 4-4-55 | 24 | 1.1 | 6.2 | 39 043 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 5-4-125 | 65 | 4 | 11.6 | 38 416 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 5-5-60 | 52 | 2.8 | 8.3 | 36 172 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 5-5-80 | 54 | 2.8 | 8.3 | 36 848 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 5-5-120 | 56 | 4 | 11.6 | 39 429 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 5-6,5-50 | 47 | 1.5 | 5.7 | 36 063 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 5-6,5-60 | 53 | 2.8 | 8.3 | 36 977 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 5-6,5-80 | 54 | 2.8 | 8.3 | 37 477 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 5-6,5-120 | 65 | 4 | 11.6 | 39 037 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-4-90 | 60 | 2.8 | 7.6 | 32 575 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-4-130 | 65 | 2.8 | 7.6 | 35 468 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-4-190 | 79 | 4.5 | 11.5 | 39 758 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-6,5-40 | 54 | 1.5 | 5.4 | 28 818 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-6,5-60 | 58 | 1.5 | 5.4 | 30 792 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-6,5-70 | 58 | 2.8 | 7.6 | 31 148 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-6,5-85 | 60 | 2.8 | 7.6 | 32 296 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-6,5-105 | 66 | 4.5 | 11.5 | 33 114 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-6,5-125 | 70 | 4.5 | 11.5 | 33 927 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-6,5-140 | 73 | 4.5 | 11.5 | 36 170 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-6,5-160 | 75 | 5.5 | 15 | 37 008 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-6,5-180 | 81 | 5.5 | 15 | 38 842 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-6,5-225 | 101 | 8 | 18.3 | 39 773 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-35 | 51 | 1.5 | 5.4 | 29 960 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-50 | 56 | 2.8 | 7.6 | 30 623 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-80 | 67 | 4.5 | 11.5 | 32 726 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-90 | 70 | 4.5 | 11.5 | 33 378 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-110 | 75 | 5.5 | 15 | 35 127 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-120 | 83 | 6.3 | 16 | 36 889 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-140 | 85 | 6.3 | 16 | 39 549 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-160 | 104 | 8 | 18.3 | 45 723 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-185 | 104 | 8 | 18.3 | 47 680 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-10-235 | 110 | 11 | 26 | 51 121 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-50 | 64 | 4.5 | 11.5 | 38 831 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-60 | 70 | 5.5 | 15 | 39 111 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-75 | 72 | 5.5 | 15 | 39 447 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-90 | 93 | 6.3 | 16 | 42 896 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-110 | 94 | 8 | 18.3 | 46 519 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-140 | 98 | 11 | 26 | 50 941 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-160 | 115 | 13 | 30.5 | 54 053 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 6-16-190 | 119 | 13 | 30.5 | 64 126 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 6-25-70 | 92 | 8 | 18.3 | 53 611 ₽ | Каскад 5-20А | 19 538 ₽ |
| ЭЦВ 6-25-100 | 115 | 13 | 30.5 | 57 675 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 8-16-80 | 110 | 9 | 22 | 46 277 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 8-16-100 | 112 | 9 | 22 | 47 986 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 8-16-140 | 125 | 11 | 27 | 51 400 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 8-16-160 | 126 | 11 | 27 | 62 091 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 8-16-180 | 144 | 13 | 30 | 70 667 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 8-16-220 | 168 | 16 | 37 | 95 953 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-55 | 102 | 5.5 | 15 | 45 859 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-70 | 108 | 9 | 22 | 47 680 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-90 | 112 | 9 | 22 | 50 240 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-100 | 118 | 11 | 27 | 51 434 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-110 | 118 | 11 | 30 | 51 507 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-125 | 132 | 13 | 30 | 53 474 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-150 | 142 | 16 | 37 | 62 183 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-180 | 200 | 22 | 48.5 | 93 528 ₽ | Каскад 40-60А | 29 303 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-200 | 203 | 22 | 48.5 | 100 254 ₽ | Каскад 40-60А | 29 303 ₽ |
| ЭЦВ 8-25-230 | 208 | 32 | 66.5 | 107 810 ₽ | Каскад 60-120А | 47 804 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-45 | 104 | 9 | 22 | 45 223 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-60 | 119 | 11 | 27 | 58 031 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-90 | 142 | 16 | 37 | 64 793 ₽ | Каскад 20-40А | 22 209 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-110 | 175 | 18.5 | 41.2 | 76 696 ₽ | Каскад 40-60А | 29 303 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-120 | 197 | 22 | 48.5 | 86 175 ₽ | Каскад 40-60А | 29 303 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-150 | 233 | 32 | 66.5 | 97 515 ₽ | Каскад 60-120А | 47 804 ₽ |
| ЭЦВ 8-40-180 | 237 | 32 | 66.5 | 108 447 ₽ | Каскад 60-120А | 47 804 ₽ |
| ЭЦВ 10-65-65 | 192 | 18.5 | 41.2 | 79 545 ₽ | Каскад 40-60А | 29 303 ₽ |
| ЭЦВ 10-65-80 | 223 | 30 | 62 | 90 067 ₽ | Каскад 60-120А | 47 804 ₽ |
| ЭЦВ 10-65-110 | 231 | 32 | 66 | 94 723 ₽ | Каскад 60-120А | 47 804 ₽ |
| ЭЦВ 10-65-150 | 285 | 45 | 92.5 | 125 440 ₽ | Каскад 60-120А | 47 804 ₽ |
| ЭЦВ 10-65-180 | 296 | 45 | 92.5 | 176 045 ₽ | Каскад 60-120А | 47 804 ₽ |
| ЭЦВ 10-65-270 | 392 | 65 | 132 | 310 026 ₽ | Каскад 120-160А | 61 034 ₽ |
| ЭЦВ 10-65-275 | 423 | 65 | 132 | 310 026 ₽ | Каскад 120-160А | 61 034 ₽ |
| ЭЦВ 10-120-30 | 196 | 18.5 | 41.2 | 118 470 ₽ | Каскад 40-60А | 29 303 ₽ |
| ЭЦВ 10-120-60 | 247 | 32 | 66 | 128 477 ₽ | Каскад 60-120А | 47 804 ₽ |
| ЭЦВ 10-120-80 | 317 | 45 | 92.5 | 158 199 ₽ | Каскад 60-120А | 47 804 ₽ |
| ЭЦВ 10-120-100 | 345 | 65 | 132 | 172 542 ₽ | Каскад 120-160А | 61 034 ₽ |
| ЭЦВ 10-120-120 | 345 | 65 | 132 | 193 979 ₽ | Каскад 120-160А | 61 034 ₽ |
| ЭЦВ 10-160-35 | 185 | 22 | 48.5 | 134 735 ₽ | Каскад 40-60А | 29 303 ₽ |
| ЭЦВ 12-160-30 | 206 | 22 | 48.5 | 114 741 ₽ | Каскад 40-60 | 29 303 ₽ |
| ЭЦВ 12-160-65 | 309 | 45 | 92.5 | 145 127 ₽ | Каскад 60-120А | 47 804 ₽ |
| ЭЦВ 12-160-100 | 412 | 65 | 132 | 194 688 ₽ | Каскад 120-160А | 61 034 ₽ |
| ЭЦВ 12-255-30 | 227 | 32 | 66 | 169 426 ₽ | Каскад 60-120А | 47 804 ₽ |